## 蓬江区、高新区（江海区）、新会区、鹤山市2022年房地产项目建
蓬江区、高新区（江海区）、新会区、鹤山市2022年房地产项目建筑安装工程造价综合指标
分类 | 模块名称 |  |  | 造价指标（元/㎡） | 备 注
2022年
楼宇建筑工程 | 基础工程 | 天然基础 |  | 126 | 1.按总建筑面积计； 2.若有两种或以上类型桩，按相应占比综合折算指标，相应占比按其对应的基座平面面积比例计。 3.桩基础综合指标按城区范围内地质状况良好的情况测算，不包括特殊地质情况，如遇溶洞，需增加采取灌浆或其它方式进行地质处理的费用；其中，桩基础指标中预制管桩综合考虑了桩径Φ300×70、Φ400×95、Φ500×100、Φ500×125等的A型及AB型管桩。
|  | 桩基础 | 预制管桩 | 148
|  |  | 旋挖桩 | 165
|  |  | 钻（冲）孔桩 | 221
| 地下室工程 | 共1层 |  | 3566 | 1.按地下室总建筑面积（含人防面积）计算； 2.含场地平整、土方挖运及回填、基坑支护，土建、装修（含地下室电梯前室）、给排水、电气照明、消防、智能化系统、防雷、通风、停车场标线标识标牌等；地下室工程综合指标已综合考虑了地坪漆、金刚砂、固化剂、车位界钉、预留充电桩接入增加费、地下车库出入口的道闸和顶棚等； 3.地下室层高3~5.8m计。
|  | 共2层 |  | 3508
|  | 共3层 |  | 3778
|  | 人防工程增加费+ |  | 850 | 1.按地下室人防建筑面积计； 2.‘+’表示除地下室通用指标外，因人防部分而增加的单方造价； 3.“人防工程增加费+”是指除地下室通用指标外，因人防部分而增加的单方造价，是个叠加指标，使用时应该与地下室通用指标叠加使用，含人防土建、人防给排水、人防电气、人防通风、人防门等。
| 地上建筑工程 | 低密度低层住宅 |  | 2668 | 1.按建筑物总层数对应各模块相应建筑面积计算，包含住宅中的建筑功能房（非独立的公共配套设施）如：配电间、设备间、设备走廊、消防控制室、管井、风井等；塔楼下面有裙楼的，应扣除裙楼建筑面积； 2.低密度低层住宅指标综合考虑了独栋及联排别墅的案例指标，存量的别墅项目可参照使用； 3.单体建筑的公共设施配套用房包括幼儿园、居委（派出所）用房、物业用房、垃圾站、厕所等，按满足基本使用标准计； 4.除公共配套设施用房和公共区域外，其余部分按毛坯交楼标准计列（含土建及各专业安装工程）。户内毛坯标准包括墙面抹灰、门（指入户门、防火门及其他）、铝合金门窗、护栏、配电箱、弱电箱（网络、电讯、有线电视）、智能化系统、消防设施、防雷、给水入口和排水出口、楼宇门牌标示号和信报箱等，地面、天棚面为原结构面； 5.住宅塔楼第1、2层等楼层为商铺、办公等用途的，参考“商业裙楼”造价指标； 6.不含电梯及柴油发电机组设备费用； 7.商业裙楼层高首层按5~6m，标准层3.6~4.5m计； 8.住宅塔楼层高按3m计。
|  | 公共设施配套用房 |  | 2645
|  | 商业裙楼 |  | 2452
|  | 住宅(塔)楼 | ≤6层 | 1917
|  |  | 7-11层 | 2028
|  |  | 12-17层 | 2074
|  |  | 18-22层 | 2115
|  |  | 22层以上（100米以下） | 2390
|  |  | 100米以上 | 2602
|  | 商业(塔)楼 | ≤6层 | 2465 | 1.按建筑物总层数对应各模块相应建筑面积计算，包含住宅中的建筑功能房（非独立的公共配套设施）如：配电间、设备间、设备走廊、消防控制室、管井、风井等；下面有裙楼的，应扣除裙楼面积； 2.除公共配套设施用房和公共区域外，其余部分按毛坯交楼标准计列（含土建及各专业安装工程）。户内毛坯标准包括墙面抹灰、门（指入户门、防火门及其他）、铝合金门窗、护栏、配电箱、弱电箱（网络、电讯、有线电视）、智能化系统、消防设施、防雷、给水入口和排水出口、楼宇门牌标示号和信报箱等，地面、天棚面为原结构面； 3.不含电梯、中央空调设备及柴油发电机组设备费用； 4.层高首层按5~6m，标准层3.6~4.5m计。
|  |  | 7-12层 | 2106
|  |  | 13-18层 | 2192
|  |  | 18层以上（100米以下） | 2389
|  |  | 100米以上 | 2641
| 特殊装饰工程 | 户内装修 |  | 1028 | 1.按套内建筑面积计，中等装修标准； 2.装修标准 客厅：地面抛光砖、简单吊顶、刷乳胶漆、踢脚线；房间：复合木地板、顶角线、踢脚线、刷乳胶漆、木门；厨房：铝扣板吊顶、吊柜和厨柜（含抽油烟机、消毒柜、燃气灶、洗菜盆和水龙头等）、墙面砖、防滑地砖；卫生间：铝扣板吊顶、墙面砖、防滑地砖、洗手间吊地柜（含洗手台盆、水龙头）、淋浴间，坐便器等。 3.安装 配电箱和弱电箱及其全屋布线、开关插座、灯具，给水管安装等； 4.造价指标细目详见《户内装修综合指标细目组成》。
|  | 高档外立面 | 干挂石材增加费+ | 590 | 1.干挂石材和玻璃幕墙均按其外立面面积计； 2.‘+’表示采用挂石、玻璃外幕墙而额外增加的造价指标； 3.包含装饰线条等配件。
|  |  | 玻璃幕墙增加费+ | 1009
| 燃气工程（元/户） |  |  | 0 | 1.按户计；2、包括工程费、户内设施配套费、集抄费、容量气价费。
室外工程 | 室外配套工程 | 高低压配电 | 高压电缆（元/m） | 1973 | 1.除注明外按各模块占地面积计； 2.高低压配电中的高压电缆按直埋方式考虑，电缆保护管为塑料保护管，并综合考虑用地红线外路面或人行道的拆除及修复；高压电缆规格主要为3×300mm²，按电缆累计总长度以m计算，主要材料规格不同时，可依据材料价进行换算； 3.室外小区道路(含排水管）按道路占地面积计算； 4.室外泳池含设备，按设计储水体积计；
|  |  | 配电房设施（元/KVA） | 1484
|  | 室外小区道路（含排水管） |  | 444
|  | 室外泳池(元/m³) |  | 1837
|  | 园林绿化 |  | 250 | 1.园林绿化包括绿地整理、乔木、灌木、露地花卉、草皮等植物的种植及保养，绿化给排水安装等； 2.不含园建工程； 3.造价指标细目详见《园林绿化工程综合指标细目组成》。
| 其他工程 | 挡土墙 （元/ m³） | 砌石 | 697 | 1.按实体体积计（含压顶、基础，不含垫层）。
|  |  | 钢筋混凝土 | 2195
|  | “三通一平”土方挖运工程（元/ m³） |  | 25 | 1.按实体体积计； 2.“三通一平”土方外运运距按5km综合考虑。土方工程未考虑土方消纳费，土方运距每增减1km可按增减3元/m³计算。

## 台山市、开平市、恩平市2022年房地产项目建筑安装工程造价综合
台山市、开平市、恩平市2022年房地产项目建筑安装工程造价综合指标
分类 | 模块名称 |  |  | 造价指标（元/㎡） | 备 注
2022年
楼宇建筑工程 | 基础工程 | 天然基础 |  | 124 | 1.按总建筑面积计； 2.若有两种或以上类型桩，按相应占比综合折算指标，相应占比按其对应的基座平面面积比例计。 3.桩基础综合指标按城区范围内地质状况良好的情况测算，不包括特殊地质情况，如遇溶洞，需增加采取灌浆或其它方式进行地质处理的费用；其中，桩基础指标中预制管桩综合考虑了桩径Φ300×70、Φ400×95、Φ500×100、Φ500×125等的A型及AB型管桩。
|  | 桩基础 | 预制管桩 | 146
|  |  | 旋挖桩 | 162
|  |  | 钻（冲）孔桩 | 216
| 地下室工程 | 共1层 |  | 3494 | 1.按地下室总建筑面积（含人防面积）计算； 2.含场地平整、土方挖运及回填、基坑支护，土建、装修（含地下室电梯前室）、给排水、电气照明、消防、智能化系统、防雷、通风、停车场标线标识标牌等；地下室工程综合指标已综合考虑了地坪漆、金刚砂、固化剂、车位界钉、预留充电桩接入增加费、地下车库出入口的道闸和顶棚等； 3.地下室层高3~5.8m计。
|  | 共2层 |  | 3436
|  | 共3层 |  | 3700
|  | 人防工程增加费+ |  | 833 | 1.按地下室人防建筑面积计； 2.‘+’表示除地下室通用指标外，因人防部分而增加的单方造价； 3.“人防工程增加费+”是指除地下室通用指标外，因人防部分而增加的单方造价，是个叠加指标，使用时应该与地下室通用指标叠加使用，含人防土建、人防给排水、人防电气、人防通风、人防门等。
| 地上建筑工程 | 低密度低层住宅 |  | 2613 | 1.按建筑物总层数对应各模块相应建筑面积计算，包含住宅中的建筑功能房（非独立的公共配套设施）如：配电间、设备间、设备走廊、消防控制室、管井、风井等；塔楼下面有裙楼的，应扣除裙楼建筑面积； 2.低密度低层住宅指标综合考虑了独栋及联排别墅的案例指标，存量的别墅项目可参照使用； 3.单体建筑的公共设施配套用房包括幼儿园、居委（派出所）用房、物业用房、垃圾站、厕所等，按满足基本使用标准计； 4.除公共配套设施用房和公共区域外，其余部分按毛坯交楼标准计列（含土建及各专业安装工程）。户内毛坯标准包括墙面抹灰、门（指入户门、防火门及其他）、铝合金门窗、护栏、配电箱、弱电箱（网络、电讯、有线电视）、智能化系统、消防设施、防雷、给水入口和排水出口、楼宇门牌标示号和信报箱等，地面、天棚面为原结构面； 5.住宅塔楼第1、2层等楼层为商铺、办公等用途的，参考“商业裙楼”造价指标； 6.不含电梯及柴油发电机组设备费用； 7.商业裙楼层高首层按5~6m，标准层3.6~4.5m计； 8.住宅塔楼层高按3m计。
|  | 公共设施配套用房 |  | 2590
|  | 商业裙楼 |  | 2401
|  | 住宅(塔)楼 | ≤6层 | 1878
|  |  | 7-11层 | 1986
|  |  | 12-17层 | 2032
|  |  | 18-22层 | 2071
|  |  | 22层以上（100米以下） | 2340
|  |  | 100米以上 | 2548
|  | 商业(塔)楼 | ≤6层 | 2414 | 1.按建筑物总层数对应各模块相应建筑面积计算，包含住宅中的建筑功能房（非独立的公共配套设施）如：配电间、设备间、设备走廊、消防控制室、管井、风井等；下面有裙楼的，应扣除裙楼面积； 2.除公共配套设施用房和公共区域外，其余部分按毛坯交楼标准计列（含土建及各专业安装工程）。户内毛坯标准包括墙面抹灰、门（指入户门、防火门及其他）、铝合金门窗、护栏、配电箱、弱电箱（网络、电讯、有线电视）、智能化系统、消防设施、防雷、给水入口和排水出口、楼宇门牌标示号和信报箱等，地面、天棚面为原结构面； 3.不含电梯、中央空调设备及柴油发电机组设备费用； 4.层高首层按5~6m，标准层3.6~4.5m计。
|  |  | 7-12层 | 2063
|  |  | 13-18层 | 2147
|  |  | 18层以上（100米以下） | 2339
|  |  | 100米以上 | 2586
| 特殊装饰工程 | 户内装修 |  | 1028 | 1.按套内建筑面积计，中等装修标准； 2.装修标准 客厅：地面抛光砖、简单吊顶、刷乳胶漆、踢脚线；房间：复合木地板、顶角线、踢脚线、刷乳胶漆、木门；厨房：铝扣板吊顶、吊柜和厨柜（含抽油烟机、消毒柜、燃气灶、洗菜盆和水龙头等）、墙面砖、防滑地砖；卫生间：铝扣板吊顶、墙面砖、防滑地砖、洗手间吊地柜（含洗手台盆、水龙头）、淋浴间，坐便器等。 3.安装 配电箱和弱电箱及其全屋布线、开关插座、灯具，给水管安装等； 4.造价指标细目详见《户内装修综合指标细目组成》。
|  | 高档外立面 | 干挂石材增加费+ | 578 | 1.干挂石材和玻璃幕墙均按其外立面面积计； 2.‘+’表示采用挂石、玻璃外幕墙而额外增加的造价指标； 3.包含装饰线条等配件。
|  |  | 玻璃幕墙增加费+ | 988
| 燃气工程（元/户） |  |  | 0 | 1.按户计；2、包括工程费、户内设施配套费、集抄费、容量气价费。
室外工程 | 室外配套工程 | 高低压配电 | 高压电缆（元/m） | 1933 | 1.除注明外按各模块占地面积计； 2.高低压配电中的高压电缆按直埋方式考虑，电缆保护管为塑料保护管，并综合考虑用地红线外路面或人行道的拆除及修复；高压电缆规格主要为3×300mm²，按电缆累计总长度以m计算，主要材料规格不同时，可依据材料价进行换算； 3.室外小区道路(含排水管）按道路占地面积计算； 4.室外泳池含设备，按设计储水体积计；
|  |  | 配电房设施（元/KVA） | 1453
|  | 室外小区道路（含排水管） |  | 435
|  | 室外泳池(元/m³) |  | 1799
|  | 园林绿化 |  | 250 | 1.园林绿化包括绿地整理、乔木、灌木、露地花卉、草皮等植物的种植及保养，绿化给排水安装等； 2.不含园建工程； 3.造价指标细目详见《园林绿化工程综合指标细目组成》。
| 其他工程 | 挡土墙 （元/ m³） | 砌石 | 683 | 1.按实体体积计（含压顶、基础，不含垫层）。
|  |  | 钢筋混凝土 | 2149
|  | “三通一平”土方挖运工程（元/ m³） |  | 24 | 1.按实体体积计； 2.“三通一平”土方外运运距按5km综合考虑。土方工程未考虑土方消纳费，土方运距每增减1km可按增减3元/m³计算。

## 户内装修综合指标细目组成
户内装修综合指标细目组成
单价合价单位：元
装修分类 |  |  | 工程量 |  | 2022年 |  | 备注
|  |  | 数量 | 单位 | 单价 | 合价
装饰 | 客厅 房间 | 房间门 | 3 | 樘 | 1532 | 4596 | 1、简单吊顶包含：窗帘盒、石膏线等； 2、抛光砖、复合木地板包含：门槛石、10cm以内窗台石。
|  | 简单吊顶 | 20 | ㎡ | 145 | 2900
|  | 天花、墙面刷乳胶漆（含腻子） | 250 | ㎡ | 35 | 8750
|  | 抛光砖（含踢脚线） | 40 | ㎡ | 243 | 9720
|  | 复合木地板（含踢脚线） | 40 | ㎡ | 269 | 10760
| 厨房 卫生间阳台 | 厨房门 | 1 | 樘 | 1886 | 1886 | 1、厨柜包括：地柜、吊柜、洗菜盆、水龙头、下水器等； 2、洗手台柜包括：洗手盆、镜子、水龙头、下水器等； 3、卫浴设施包括：淋浴间、座（蹲）厕、沉箱板、二次防水、多功能花洒、卫浴五金挂件、厕纸盒、毛巾杆等； 4、墙身砖包含：10cm以内窗台石； 5、防滑地砖包含：门槛石。
|  | 卫生间门 | 2 | 樘 | 1645 | 3290
|  | 铝扣板天花 | 14 | ㎡ | 152 | 2128
|  | 墙身砖 | 51 | ㎡ | 152 | 7752
|  | 防滑地砖 | 24 | ㎡ | 179 | 4296
|  | 厨柜 | 4.5 | m | 2578 | 11601
|  | 抽油烟机,灶具 | 1 | 套 | 3445 | 3445
|  | 消毒柜 | 1 | 套 | 2553 | 2553
|  | 卫生间洗手台柜 | 2 | 套 | 2566 | 5132
|  | 卫浴设施 | 2 | 套 | 3445 | 6890
其他安装 |  | 灯具 | 12 | 套 | 256 | 3072 | 1、开关、插座安装含管线； 2、水龙头为阳台、卫生间简易水龙头； 3、室内给排水系统含管线、地漏等；
|  | 开关 | 18 | 套 | 155 | 2790
|  | 插座 | 30 | 套 | 206 | 6180
|  | 水龙头 | 4 | 套 | 128 | 512
|  | 排气扇 | 3 | 套 | 186 | 558
|  | 室内给排水系统 | 79 | m | 50 | 3950
总计 |  |  | 元/100m² |  | / | 102761
说明：1、以套内建筑面积100平方米三房（双卫）室内精装修工程量为例； 2、数量为相应实际户内装修工程量，单位为㎡、m、樘、套等； 3、门制作及安装，含补墙缝（水泥沙）、门锁、五金、门吸、门套线等； 4、灯具：综合考虑各种灯型； 5、开关包括：三位单联开关、二位双联开关、一位双联开关等； 6、插座包括：一位开关带二三插、二三插、电视插、电话插、网络插等； 7、以上单价综合考虑户内成品保护，凿槽及修复，安全文明施工费，清洁费等费用。

## 园林绿化工程综合指标细目组成
园林绿化工程综合指标细目组成
单价合价单位：元
绿化类别 |  |  | 工程量 |  | 2022年
|  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
绿化工程（按绿化面积10000㎡测算） |  | 乔木种植 | 株 | 450 | 2158.12 | 971154
|  | 灌木种植 | 株 | 690 | 311.63 | 215024.7
|  | 花卉及地被种植 | ㎡ | 5500 | 134.91 | 742005
|  | 草皮种植 | ㎡ | 4500 | 44.58 | 200610
|  | 绿地整理 | ㎡ | 10000 | 37.49 | 374900
总计 |  |  | 元/10000m² |  | / | 2503693.7
附注： | 1、乔木配置情况如下：
| 胸径5-10cm |  |  | 280棵
| 胸径11-15cm |  |  | 113棵
| 胸径16-24cm |  |  | 42棵
| 胸径25-30cm |  |  | 6棵
| 胸径31-40cm |  |  | 4棵
| 胸径40cm以上 |  |  | 5棵
2、灌木配置情况如下：
| 苗高×冠幅 100~120cm×100~120cm |  |  | 307棵
| 苗高×冠幅 100~120cm×160~180cm |  |  | 50棵
| 苗高×冠幅 140~160cm×140~160cm |  |  | 131棵
| 苗高×冠幅 180~200cm×200~240cm |  |  | 26棵
| 苗高×冠幅 100~120cm×130~150cm |  |  | 103棵
| 苗高×冠幅 100~120cm×200~220cm |  |  | 25棵
| 苗高×冠幅 160~180cm×180~200cm |  |  | 48棵
3、花卉及地被种植密度按25~36袋/m2考虑；
4、绿化保养期按12个月考虑；
5、绿化给排水已综合考虑。绿化给水按人工取水浇灌考虑。

## 江门市2019-2022年房地产项目电梯工程造价综合指标
江门市2019-2022年房地产项目电梯工程造价综合指标
分类 |  | 2019年造价指标(元/台) | [5 empty] | 2020年造价指标(元/台) | [5 empty] | 2021年造价指标(元/台) | [5 empty] | 2022年造价指标(元/台) | [5 empty] | 备注
总层数 （含地下室及地上） | 站/门 | 载重≤1000Kg |  |  | 1000Kg＜载重≤1350kg |  |  | 载重≤1000Kg |  |  | 1000Kg＜载重≤1350kg |  |  | 载重≤1000Kg |  |  | 1000Kg＜载重≤1350kg |  |  | 载重≤1000Kg |  |  | 1000Kg＜载重≤1350kg
|  | 1.轿厢最大有效面积2.4m²以内 2.开门最大尺寸中分门900mm宽*2100mm高以内 |  |  | 1.轿厢最大有效面积5m²以内 2.开门最大尺寸中分门1000mm宽*2400mm高以内 |  |  | 1.轿厢最大有效面积2.4m²以内 2.开门最大尺寸中分门900mm宽*2100mm高以内 |  |  | 1.轿厢最大有效面积5m²以内 2.开门最大尺寸中分门1000mm宽*2400mm高以内 |  |  | 1.轿厢最大有效面积2.4m²以内 2.开门最大尺寸中分门900mm宽*2100mm高以内 |  |  | 1.轿厢最大有效面积5m²以内 2.开门最大尺寸中分门1000mm宽*2400mm高以内 |  |  | 1.轿厢最大有效面积2.4m²以内 2.开门最大尺寸中分门900mm宽*2100mm高以内 |  |  | 1.轿厢最大有效面积5m²以内 2.开门最大尺寸中分门1000mm宽*2400mm高以内
|  | 1-1.75梯速 （米/秒） | 2-2.5梯速 （米/秒） | 3-4梯速 （米/秒） | 1-1.75梯速 （米/秒） | 2-2.5梯速 （米/秒） | 3-4梯速 （米/秒） | 1-1.75梯速 （米/秒） | 2-2.5梯速 （米/秒） | 3-4梯速 （米/秒） | 1-1.75梯速 （米/秒） | 2-2.5梯速 （米/秒） | 3-4梯速 （米/秒） | 1-1.75梯速 （米/秒） | 2-2.5梯速 （米/秒） | 3-4梯速 （米/秒） | 1-1.75梯速 （米/秒） | 2-2.5梯速 （米/秒） | 3-4梯速 （米/秒） | 1-1.75梯速 （米/秒） | 2-2.5梯速 （米/秒） | 3-4梯速 （米/秒） | 1-1.75梯速 （米/秒） | 2-2.5梯速 （米/秒） | 3-4梯速 （米/秒）
≤6层 | 2/2 | 183034.3522 | - | - | 234270.4518 | - | - | 134336.8541 | - | - | 171941.9011 | - | - | 138211.9556 | - | - | 176901.617 | - | - | 106474.9039 | - | - | 136279.3687 | - | - | 一、基本数据： 1．电梯井道土建工程、电梯机房土建工程、电梯相关的预留孔洞、预埋件工程、电梯门套及召唤盒预留孔洞、电梯底坑土建工程包含在楼宇工程中。 2．本指标适用于电梯设备安装工程。 3．本指标适用于地下室层高3~5.8m；商业裙楼首层层高5~6m，标准层层高3.6~4.5m；住宅塔楼层高3m；商业塔楼首层层高5~6m，标准层层高3.6~4.5m。 4．指标中的额定载重为电梯的安全运行载重，所有规格已预留装修重量350kg。 5．指标为完全单价，包含电梯设备费、国内运输费、安装费、调试费、一年质保期维护费以及所有税费。 6．指标仅含监控、对讲、轿厢内部不锈钢饰面装修，不含其他电梯选配内容及电梯内部风格类装修内容。 二、基础功能按国家标准要求必须配置的功能。
| 3/3 | 184976.7322 | - | - | 240320.9655 | - | - | 135762.7392 | - | - | 176382.0749 | - | - | 139679.1921 | - | - | 181470.166 | - | - | 107604.5414 | - | - | 139799.6345 | - | -
| 4/4 | 186919.1122 | - | - | 246371.4792 | - | - | 137188.6243 | - | - | 180823.104 | - | - | 141145.4751 | - | - | 186038.7151 | - | - | 108734.179 | - | - | 143319.0528 | - | -
| 5/5 | 188861.4922 | - | - | 252421.9929 | - | - | 138613.6541 | - | - | 185264.1331 | - | - | 142612.7116 | - | - | 190608.2175 | - | - | 109864.6639 | - | - | 146838.4711 | - | -
| 6/6 | 190803.8722 | - | - | 258472.5066 | - | - | 140039.5392 | - | - | 189704.3069 | - | - | 144078.9946 | - | - | 195176.7665 | - | - | 110994.3014 | - | - | 150358.7369 | - | -
7层-11层 | 7/7 | 198891.9425 | - | - | 267630.8283 | - | - | 145975.7376 | - | - | 196426.5811 | - | - | 150186.2828 | - | - | 202092.5125 | - | - | 115699.2883 | - | - | 155685.7447 | - | -
| 8/8 | 205282.3727 | - | - | 276789.15 | - | - | 150665.6765 | - | - | 203148 | - | - | 155012.2418 | - | - | 209008.2585 | - | - | 119417.0076 | - | - | 161013.6 | - | -
| 9/9 | 211820.4238 | - | - | 282839.6637 | - | - | 155464.2461 | - | - | 207589.0291 | - | - | 159948.7916 | - | - | 213576.8075 | - | - | 123220.3183 | - | - | 164533.0183 | - | -
| 10/10 | 219022.7688 | - | - | 290123.5887 | - | - | 160750.3709 | - | - | 212935.0291 | - | - | 165387.7675 | - | - | 219076.799 | - | - | 127410.0617 | - | - | 168770.2183 | - | -
| 11/11 | 225607.437 | - | - | 299748.0816 | - | - | 165583.1549 | - | - | 219998.592 | - | - | 170359.592 | - | - | 226344.3385 | - | - | 131240.4905 | - | - | 174369.2544 | - | -
12层-16层 | 12/12 | 230374.0375 | 278502.3292 | - | 309178.3365 | 337595.3559 | - | 169081.5773 | 204405.3792 | - | 226920.1651 | 247776.408 | - | 173959.5172 | 210301.9816 | - | 233466.0125 | 254923.511 | - | 134013.3142 | 162010.1894 | - | 179854.7335 | 196385.7456 | -
| 13/13 | 236838.2782 | 285630.8638 | - | 318540.6081 | 347161.5774 | - | 173826.2592 | 209637.6163 | - | 233791.272 | 254797.2029 | - | 178840.7716 | 215684.7086 | - | 240535.251 | 262147.1955 | - | 137773.4054 | 166156.7134 | - | 185301.2304 | 201950.8841 | -
| 14/14 | 243228.7084 | 292759.3984 | - | 327970.863 | 356727.7989 | - | 178516.1981 | 214868.9981 | - | 240712.8451 | 261818.8531 | - | 183665.7771 | 221067.4356 | - | 247655.9715 | 269370.88 | - | 141491.1247 | 170304.0847 | - | 190786.7095 | 207515.1751 | -
| 15/15 | 249766.7594 | 299887.933 | - | 336497.9112 | 365322.8304 | - | 183314.7677 | 220101.2352 | - | 246970.6589 | 268127.1331 | - | 188603.2804 | 226450.1626 | - | 254095.0325 | 275861.423 | - | 145294.4354 | 174450.6086 | - | 195747.6233 | 212515.0711 | -
| 16/16 | 256231.0001 | 307016.4676 | - | 342820.3581 | 371781.2439 | - | 188059.4496 | 225333.4723 | - | 251610.9869 | 272866.6829 | - | 193484.5348 | 231832.8896 | - | 258869.5095 | 280737.9105 | - | 149054.5267 | 178597.1326 | - | 199425.5129 | 216272.6201 | -
17层-21层 | 17/17 | 262916.672 | 314145.0022 | - | 351153.1683 | 380385.9873 | - | 192966.6499 | 230564.8541 | - | 257726.8109 | 279182.6611 | - | 198532.6289 | 237215.6167 | - | 265161.7515 | 287236.0805 | - | 152943.4289 | 182744.5039 | - | 204272.8697 | 221277.6007 | -
| 18/18 | 269454.7231 | 321347.3472 | - | 359282.0286 | 388854.7641 | - | 197765.2195 | 235850.9789 | - | 263692.9469 | 285397.7069 | - | 203470.1321 | 242654.5925 | - | 271299.5475 | 293630.333 | - | 156746.7396 | 186934.2473 | - | 209001.5849 | 226204.6169 | -
| 19/19 | 275845.1533 | 328475.8818 | - | 368518.0455 | 398430.6975 | - | 202455.1584 | 241083.216 | - | 270471.6749 | 292426.2 | - | 208295.1377 | 248037.3195 | - | 278274.4024 | 300861.6445 | - | 160464.4589 | 191080.7712 | - | 214374.3545 | 231774.84 | -
| 20/20 | 282309.394 | 335604.4164 | - | 376850.8557 | 406831.491 | - | 207199.8403 | 246315.4531 | - | 276587.4989 | 298591.6349 | - | 213176.3921 | 253420.0465 | - | 284566.6445 | 307205.3685 | - | 164224.5502 | 195227.2951 | - | 219221.7113 | 236662.0265 | -
| 21/21 | 289162.1106 | 343121.427 | - | 385844.0751 | 416300.5935 | - | 212229.3571 | 251832.5251 | - | 283188.312 | 305541.4349 | - | 218351.2845 | 259096.4115 | - | 291357.499 | 314355.6435 | - | 168210.9079 | 199600.0855 | - | 224452.9584 | 242170.3865 | -
22层-26层 | 22/22 | 293000.2535 | 353866.6732 | - | 396080.4177 | 426944.8359 | - | 215046.0576 | 259718.9443 | - | 290700.9389 | 313354.2931 | - | 221249.5293 | 267210.5436 | - | 299086.4695 | 322393.5059 | - | 170443.9123 | 205850.803 | - | 230407.9193 | 248361.7831 | -
| 23/23 | 299538.3046 | 360995.2078 | - | 404617.1778 | 435821.5125 | - | 219844.6272 | 264950.3261 | - | 296966.4509 | 319868.7149 | - | 226186.0791 | 272593.2706 | - | 305533.1575 | 329095.697 | - | 174247.223 | 209998.1743 | - | 235373.9177 | 253526.0825 | -
| 24/24 | 306150.1661 | 367902.311 | - | 413357.8878 | 444834.1557 | - | 224697.0845 | 270020.0448 | - | 303381.6509 | 326484.0691 | - | 231178.8778 | 277809.1579 | - | 312133.338 | 335901.8055 | - | 178093.7532 | 214015.8874 | - | 240458.5577 | 258768.3463 | -
| 25/25 | 313500.132 | 375252.277 | - | 421962.6312 | 453778.8156 | - | 230091.84 | 275414.8003 | - | 309697.6291 | 333048.9571 | - | 236729.398 | 283358.7247 | - | 318630.5546 | 342655.4785 | - | 182369.088 | 218291.2222 | - | 245463.5383 | 263971.6279 | -
| 26/26 | 320185.804 | 382380.8116 | - | 431732.8026 | 463956.8868 | - | 234999.0403 | 280646.1821 | - | 316868.112 | 340518.816 | - | 241777.4921 | 288742.4051 | - | 326008.685 | 350341.5475 | - | 186257.9902 | 222438.5935 | - | 251147.3184 | 269892.6912 | -
27层-31层 | 27/27 | 326797.6655 | 389287.9148 | - | 441638.9406 | 473998.9914 | - | 239851.4976 | 285715.9008 | - | 324138.672 | 347889.4531 | - | 246770.2908 | 293957.339 | - | 333488.826 | 357924.6525 | - | 190104.5203 | 226456.3066 | - | 256909.9104 | 275734.0951 | -
| 28/28 | 334442.8732 | 398630.7626 | - | 450437.922 | 483069.906 | - | 245462.6592 | 292573.3219 | - | 330596.64 | 354546.72 | - | 252542.9462 | 301012.277 | - | 340132.8615 | 364773.6626 | - | 194551.8854 | 231890.9393 | - | 262028.448 | 281011.104 | -
| 29/29 | 341248.9727 | 405953.5352 | - | 460402.3314 | 493510.1985 | - | 250457.9616 | 297947.5488 | - | 337909.968 | 362209.0349 | - | 257682.5638 | 306541.823 | - | 347657.8109 | 372658.0324 | - | 198511.1251 | 236151.0202 | - | 267824.9376 | 287084.7065 | -
| 30/30 | 347934.6446 | 412934.449 | 543119.5549 | 470308.4694 | 503552.3031 | 661544.5211 | 255365.1619 | 303071.1552 | 470371.0176 | 345180.528 | 369579.672 | 572934.6691 | 262731.6113 | 311813.9591 | 483939.1923 | 355137.952 | 380240.1841 | 589461.044 | 202400.0273 | 240211.9526 | 372812.5843 | 273587.5296 | 292926.1104 | 454103.2663
| 31/31 | 355358.421 | 420948.7088 | 549703.2519 | 480010.6575 | 513730.3743 | 674292.361 | 260813.8051 | 308953.4659 | 476073.7027 | 352301.4 | 377049.5309 | 583973.9453 | 268337.4269 | 317864.9984 | 489806.2313 | 362463.647 | 387926.253 | 600819.4942 | 206718.5815 | 244873.7201 | 377331.9818 | 279231.48 | 298847.1737 | 462853.9318
32层-36层 | 32/32 | 363741.7331 | 428741.5374 | 561923.7357 | 489780.8289 | 523772.4789 | 687092.6452 | 266966.4096 | 314672.4029 | 486657.072 | 359471.8829 | 384420.168 | 595059.4109 | 274667.8037 | 323750.1515 | 500695.6235 | 369841.7775 | 395509.358 | 612224.6595 | 211595.5987 | 249407.5241 | 385720.7904 | 284915.2601 | 304688.5776 | 471640.1897
| 33/33 | 372793.2239 | 438162.0804 | 574144.2194 | 501240.8709 | 535368.4875 | 701156.4476 | 273609.9907 | 321587.1331 | 497240.4413 | 367883.4931 | 392931 | 607239.7373 | 281502.5133 | 330863.245 | 511584.0622 | 378495.517 | 404265.1081 | 624756.7082 | 216860.7434 | 254887.0711 | 394109.599 | 291581.2231 | 311434.2 | 481294.2262
| 34/34 | 380290.8107 | 445807.2881 | 587629.1926 | 511011.0423 | 545614.542 | 713903.3164 | 279112.5216 | 327198.2947 | 508919.5267 | 375053.976 | 400451.3251 | 618279.8688 | 287163.6243 | 336636.8537 | 523599.3843 | 385872.694 | 412002.659 | 636115.1584 | 221222.5171 | 259334.4362 | 403365.3386 | 297265.0032 | 317394.2455 | 490044.0442
| 35/35 | 387788.3975 | 455592.9985 | 599849.6764 | 520781.2137 | 555656.6466 | 726703.6006 | 284615.0525 | 334379.8973 | 519502.896 | 382224.4589 | 407821.1069 | 629365.3344 | 292825.6888 | 344025.4712 | 534488.7765 | 393250.8245 | 419585.764 | 647520.3237 | 225584.2908 | 265027.5382 | 411754.1472 | 302948.7833 | 323236.4969 | 498830.3021
| 36/36 | 395285.9843 | 463459.6375 | 612017.7159 | - | 565834.7178 | 739345.5808 | 290118.4387 | 340153.5773 | 530040.9312 | - | 415291.8211 | 640313.9424 | 298486.7998 | 349965.9197 | 545330.5001 | - | 427270.8795 | 658784.3902 | 229945.217 | 269603.7142 | 420106.5158 | - | 329156.7127 | 507508.0877
37层-41层 | 37/37 | - | 473027.8014 | 624238.1996 | - | 575944.8057 | 752092.4496 | - | 347176.0829 | 540624.3005 | - | 422712.0691 | 651354.0739 | - | 357191.5109 | 556219.8923 | - | 434905.4665 | 670142.8404 | - | 275169.7001 | 428495.3244 | - | 335037.9463 | 516257.9057
| 38/38 | - | 482595.9653 | 636406.2392 | - | 585986.9103 | 764892.7338 | - | 354198.5885 | 551162.3357 | - | 430081.8509 | 662439.5395 | - | 364416.1488 | 567061.6159 | - | 442488.5715 | 681548.0057 | - | 280735.686 | 436847.693 | - | 340880.1977 | 525044.1636
| 39/39 | - | 491942.6978 | 648626.7229 | - | 596164.9815 | 777639.6025 | - | 361058.5757 | 561746.5603 | - | 437552.5651 | 673478.8157 | - | 371473.9469 | 577950.0547 | - | 450173.687 | 692906.4559 | - | 286172.861 | 445235.6542 | - | 346800.4135 | 533794.829
| 40/40 | - | 501289.4304 | 660794.7624 | - | 606954.9024 | 790439.8867 | - | 367918.5629 | 572284.5955 | - | 445471.488 | 684564.2813 | - | 378531.745 | 588792.7317 | - | 458321.1871 | 704311.6212 | - | 291610.0361 | 453588.0228 | - | 353077.4016 | 542581.087
| 41/41 | - | 514132.447 | 673015.2462 | - | 621241.1073 | 806149.8562 | - | 377344.6301 | 582867.9648 | - | 455956.4909 | 698170.4928 | - | 388229.4247 | 599681.1704 | - | 469109.522 | 718309.9529 | - | 299081.0671 | 461976.8314 | - | 361388.2457 | 553364.761
42层-46层 | 42/42 | - | 523479.1795 | 688145.4152 | - | 632031.0282 | 818897.6961 | - | 384204.6173 | 595972.08 | - | 463876.2691 | 709210.6243 | - | 395288.1761 | 613163.729 | - | 477257.022 | 729668.4031 | - | 304518.2422 | 472363.056 | - | 367664.3863 | 562114.579
| 43/43 | - | 532825.9121 | 700365.899 | - | 642820.9491 | 831697.0091 | - | 391064.6045 | 606555.4493 | - | 471795.192 | 720296.0899 | - | 402345.9743 | 624052.1678 | - | 485404.522 | 741073.5684 | - | 309955.4172 | 480751.8646 | - | 373941.3744 | 570900.8369
| 44/44 | - | 542172.6446 | 712533.9385 | - | 653610.87 | 844444.849 | - | 397924.5917 | 617093.4845 | - | 479714.1149 | 731335.3661 | - | 409403.7724 | 634894.8448 | - | 493552.022 | 752432.0186 | - | 315392.5922 | 489104.2332 | - | 380218.3625 | 579651.5023
| 45/45 | - | 551519.3772 | 724754.4223 | - | 664400.7909 | 857191.7178 | - | 404784.5789 | 627677.7091 | - | 487633.8931 | 742375.4976 | - | 416461.5705 | 645783.2835 | - | 501699.5221 | 763790.4688 | - | 320829.7673 | 497492.1943 | - | 386494.5031 | 588401.3203
| 46/46 | - | - | 736922.4618 | - | - | 869887.1135 | - | - | 638215.7443 | - | - | 753369.4397 | - | - | 656625.9605 | - | - | 775101.2504 | - | - | 505844.563 | - | - | 597115.5458
47层-51层 | 47/47 | - | - | 749142.9455 | - | - | 882633.9822 | - | - | 648799.1136 | - | - | 764409.5712 | - | - | 667514.3993 | - | - | 786459.7006 | - | - | 514233.3715 | - | - | 605865.3638
| 48/48 | - | - | 761310.9851 | - | - | 895380.851 | - | - | 659337.1488 | - | - | 775449.7027 | - | - | 678356.1229 | - | - | 797818.1508 | - | - | 522585.7402 | - | - | 614615.1818
| 49/49 | - | - | 773531.4688 | - | - | 911144.2359 | - | - | 669920.5181 | - | - | 789101.2483 | - | - | 689245.5151 | - | - | 811863.1976 | - | - | 530974.5487 | - | - | 625435.2958
| 50/50 | - | - | 788662.609 | - | - | 923891.1046 | - | - | 683024.6333 | - | - | 800140.5245 | - | - | 702727.1203 | - | - | 823221.6478 | - | - | 541360.7734 | - | - | 634185.9612
| 51/51 | - | - | 800883.0928 | - | - | 936691.3888 | - | - | 693608.8579 | - | - | 811225.9901 | - | - | 713616.5124 | - | - | 834626.8131 | - | - | 549748.7345 | - | - | 642972.2191
52层-56层 | 52/52 | - | - | 813050.1611 | - | - | 949438.2576 | - | - | 704146.8931 | - | - | 822266.1216 | - | - | 724458.236 | - | - | 845985.2633 | - | - | 558101.1031 | - | - | 651722.0371
| 53/53 | - | - | 825271.6161 | - | - | 964819.9648 | - | - | 714730.2624 | - | - | 835586.6429 | - | - | 735347.6282 | - | - | 859689.9571 | - | - | 566489.9117 | - | - | 662280.2921
| 54/54 | - | - | 840072.5517 | - | - | 977619.2778 | - | - | 727549.5427 | - | - | 846672.1085 | - | - | 748536.5488 | - | - | 871096.0757 | - | - | 576649.8698 | - | - | 671066.55
| 55/55 | - | - | 852293.0354 | - | - | 990419.562 | - | - | 738132.912 | - | - | 857757.5741 | - | - | 759424.9875 | - | - | 882501.241 | - | - | 585038.6784 | - | - | 679852.8079
| 56/56 | - | - | 864513.5192 | - | - | 1003219.8462 | - | - | 748716.2813 | - | - | 868843.0397 | - | - | 770314.3797 | - | - | 893906.4064 | - | - | 593427.487 | - | - | 688639.0658
57层-61层 | 57/57 | - | - | 876734.003 | - | - | 1016019.1592 | - | - | 759300.5059 | - | - | 879928.5053 | - | - | 781202.8184 | - | - | 905311.5717 | - | - | 601815.4481 | - | - | 697425.3238
| 58/58 | - | - | 888954.4868 | - | - | 1028819.4434 | - | - | 769883.8752 | - | - | 891013.9709 | - | - | 792092.2106 | - | - | 916716.737 | - | - | 610204.2566 | - | - | 706211.5817
| 59/59 | - | - | 901174.9705 | - | - | 1041619.7276 | - | - | 780467.2445 | - | - | 902099.4365 | - | - | 802980.6493 | - | - | 928121.9023 | - | - | 618593.0652 | - | - | 714997.8396
| 60/60 | - | - | 913396.4255 | - | - | 1054419.0406 | - | - | 791051.4691 | - | - | 913184.9021 | - | - | 813870.0415 | - | - | 939527.0676 | - | - | 626981.0263 | - | - | 723784.0975
| 61/61 | - | - | 925616.9093 | - | - | 1067219.3248 | - | - | 801634.8384 | - | - | 924270.3677 | - | - | 824758.4803 | - | - | 950932.2329 | - | - | 635369.8349 | - | - | 732570.3554