## 工程量清单
工程量清单
工程名称：国家税务总局惠东县税务局1、2号楼用电负荷线路改造项目
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 备注
1 | 电力电缆YJV-4*95mm2 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 120 | m | 160
2 | 配线BVV-1*70mm2 | 1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 70 | m | 60
3 | 4*95mm2低压电缆头 | 1.10kV以下户内成套型电缆终端头安装 成套型终端头(截面mm2以下) 120 | 个 | 2
4 | 电缆保护管 | 1.电缆保护管埋地敷设 塑料管(公称直径mm以下) 150 | m | 180
5 | 电缆管道疏通 | 1.电缆管道疏通 | m | 160
6 | 低压开关柜(屏) | 1.低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室 低压开关柜(屏) | 台 | 1
建设单位：（盖章）
负 责 人：
日 期：