国家税务总局惠州仲恺高新技术产业开发区税务局羽毛球场修缮及设备安装工程

简易磋商文件

项目名称：国家税务总局惠州仲恺高新技术产业开发区税务局羽毛球场修缮及设备安装工程

项目编号：ZKSW202402

采购部门：国家税务总局惠州仲恺高新技术产业开发区税务局

目录

第一章 响应供应商的资格要求	3

第二章 项目概述	5

2.1项目背景	5

2.2采购方式	5

2.3项目预算	5

2.4服务期限及进度要求	5

2.5项目实施地点	5

2.6工程款结算及拨付方式	5

第三章 建设要求	6

3.1技术要求	6

第四章 服务要求	8

4.1工程招标范围、内容和承包方式	8

4.2工期要求和规定	8

4.3工程保修期	8

第五章 评分标准	10

5.1综合评分法	10

5.2商务部分评审标准	10

5.3技术部分评审标准	11

5.4价格部分评审标准	13

# 第一章 响应供应商的资格要求

| 评审分项 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 资格性审查 | 1.营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书，或执业许可证复印件加盖公章）；分公司应答的响应供应商，需同时提供具有法人资格的总公司的营业执照复印件及授权书。（复印件加盖公章） 2. 2022年度经审计的财务报告，或近一年度财务报表，或银行出具的资信证明或提供承诺函；如响应供应商为新成立的，提供成立至今的月或季度财务状况报告或财务报表，或银行出具的资信证明或提供承诺函；其他组织，提供银行出具的资信证明或近一年度财务报表或提供承诺函；（复印件加盖公章） 3．应答截止前六个月内任意一个月缴纳税收的凭据；如依法免（缓缴）税的，应提供相应文件证明其依法免（缓缴）税或提供承诺函；（复印件加盖公章） 4.应答截止前六个月内任意一个月缴纳社会保险的凭据；如依法不需要缴纳（缓缴）社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳（缓缴）社会保障资金或提供承诺函；（复印件加盖公章） 5.响应供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（声明函、格式自拟） 6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同响应供应商，不得同时参加本项目应答。（声明函、格式自拟） 7.为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的响应供应商，不得再参与本项目应答。（声明函、格式自拟） 8.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。（声明函、格式自拟） 9.响应供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。 |

# 第二章 项目概述

## 2.1项目背景

国家税务总局惠州仲恺高新技术产业开发区税务局羽毛球场修缮及设备安装工程，共分为修缮工程及设备安装工程两部分。

## 2.2采购方式

简易磋商

## 2.3项目预算

本项目预算金额249,133.51元。

## 2.4服务期限及进度要求

项目服务期限：自合同签订之日起，共30个日历天。具体开工、竣工日期以合同签订为准。

## 2.5项目实施地点

国家税务总局惠州仲恺高新技术产业开发区税务局（广东省惠州市仲恺高新区惠风七路18号）。

## 2.6工程款结算及拨付方式

1.本项目实行综合单价包干，工程量按实结算。按照工程量清单/图纸及说明等内容，采取包工、包料、包规费、包机械、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包劳保、包验收、包保修、包组织项目整体竣工验收等并取得相关政府部门认可的验收合格证明文件的承包方式。

2.本工程经采购人委托的造价咨询单位审定的预算价作为本工程的最高限价，其具体数额如下：

| 序号 | 分项名称 | 工程造价 | 绿色施工安全防护措施费 | 暂列金额 | 暂估价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 修缮工程部分 | 193655.92元 | 8471.05元 | 0元 | 0元 |
| 2 | 设备安装工程部分 | 55477.59元 | 4240.76元 | 0元 | 0元 |
| 工程预算合计 |  | 249133.51元 | 12711.81元 | 0元 | 0元 |

3. 当成交的施工单位出现严重不平衡报价时，采购人保留调整单价的权利。本工程成交价为成交供应商所报投标价，成交价经确认无严重不平衡报价后作为合同价，作为工程付款的依据。

4. 本工程具体付款办法如下：

4.1.合同签订后采购人付中标成交金额15%；

4.2.工程竣工验收合格结算审核后采购人再支付至中标成交金额的97%；

4.3.工程竣工验收合格后第十三个月支付3%质保金。

# 第三章 建设要求

## 3.1技术要求

（一）招标工程现场施工条件

1. 施工的具体位置及可交付成交供应商施工安排的用地范围见施工总平面图，坐标水准点由采购人负责提供。

2. 成交供应商按照其施工组织设计中的水电负荷及施工现场实际情况在施工场地边缘选择合适的施工用水、用电驳接点（采购人提供场外用电、用水驳接点）进行接驳，施工场地内施工用水、用电的管线由成交供应商负责根据施工需要自行解决。要求成交供应商安装独立的施工用水表、电表，并承担实际用水、用电产生的费用。

3. 施工范围内的临时便道及临时排水设施由成交供应商负责根据施工需要修筑并维护，并在报价时考虑所需费用。

上述 2、3 条产生的费用，已包括在成交供应商成交价包干范围内，由成交供应商负责交纳。

各响应供应商的报价，应包含上述费用在内，若成交供应商报价中漏报，该项费用视为已包括在其它费用中，其后果由成交供应商承担。

（二）工程质量控制标准和使用材料的要求

1. 工程质量控制标准：本工程要求严格按照国家有关施工技术标准及验收规范进行施工，符合国家颁发的有关质量评验标准，工程质量等级为合格。成交供应商在施工中如果工程质量不符合设计要求和有关规定，成交供应商必须按监理单位和采购人要求停工，立即采取有效措施返工重建，承担由此产生的所有费用，工期不予顺延。

2. 使用材料的要求：

2.1 本工程使用的建筑材料、设备应附有品牌、型号、款式、批量出厂合格证明、试验报告或具有法律效力的检测部门出具的检验报告等资料。所有建筑材料及设备进场使用前，必须先报采购人现场管理员及监理检验鉴定合格后，方能按先试后用的原则进行使用。

相关检验报告和资料同时提供至少一份副本给采购人。如对材料、设备有异议，应进行二次检验，检验合格时检验费用由采购人负责（按规定抽检除外），否则由成交供应商承担所有费用。

2.2 本工程中，如果有由采购人负责供应的材料及设备，成交供应商收到图纸后，即根据工程的进度和需要及时做出由采购人供应材料的供应计划，报现场监理工程师和采购人审定。

2.3 施工中，如需发生变更必须先由采购人发出变更通知单，由设计部门修改设计，工程量按采购人、监理单位及其它相关单位共同确认并进行现场签证，否则不予计量。

（三）工程竣工资料要求：

1.成交供应商必须按照城市建设档案管理的有关规定，在工程施工过程中及时做好工程档案的收集、汇总、整理工作。

2.成交供应商在工程竣工验收后30天内，应向采购人提供符合国家档案部门要求，按规格编制成册的完整的工程竣工图及有关的工程技术档案资料一式四份，其中原件二份、复印件二份。经监理单位确认签收后提交采购人归档，并同时提交竣工资料给建设行政主管部门备案。

# 第四章 服务要求

## 4.1工程招标范围、内容和承包方式

1. 工程招标范围及内容：按采购人提供的施工图和有关资料及说明（具体内容以施工资料和工程量清单为准）。

2. 工程承包方式：采用施工总承包的方式，包工、包料、包质量、包工期、包安全、包税费；本工程严禁转包，不得违法分包。对于承包单位不具有施工资质的专业工程或国家、广东省的法律法规允许分包的部分工程，承包单位在分包前，必须得到采购人同意，才能分包给具有相应施工资质的企业。成交供应商以采购人委托的造价咨询单位审定的工程量清单进行报价。

## 4.2工期要求和规定

1.本工程施工工期为：自合同签订之日起，共30个日历天。具体开工、竣工日期以合同签订为准。

2.采购人欢迎各响应供应商根据企业自身实际能力，在施工组织和施工方法合理、可行的前提下，对本工程的工期进行优化，缩短工期。其中雨天、节假日及因施工单位的施工质量不合格或施工工序颠倒造成的返工所耽误的工期，不能顺延。遇不可抗力因素影响，工期可以顺延；要求本工程全部按期完成，按期完成不予奖励。

3.若因采购人的原因造成工期延误的，工期可相应顺延；若因成交供应商的原因造成工期延误的，从延期的第三天起，每天罚款1000.00 元人民币。在施工期间，由于成交供应商原因造成工期延误，当工程实际施工进度比计划施工进度慢时，采购人对成交供应商提出书面警告，并要求成交供应商在规定的时间内将工期赶回，赶工产生的费用由成交供应商自行承担。若成交供应商在此期间不能将工期赶回，并被采购人认定不能按要求工期完工，则采购人有权单方终止施工承包合同。原成交供应商工期延误给采购人造成的损失及赶工产生的费用，由原成交供应商承担。

## 4.3工程保修期

本工程的保修期限按国务院 [2000]279 号令《建设工程质量管理条例》规定执行。成交供应商在向采购人提交竣工验收报告时，应向采购人出具质量保修书。质量保修书中应当明确建设工程的保修范围，保修期限和保修责任等。保修期自竣工验收合格之日起计，为期壹年。在保修期内因施工质量而造成返修，其返修所有费用由成交供应商负责。本工程的质量保证金为结算审定价的3%。

# 第五章 评分标准

## 5.1综合评分法

| 评审部分 | 分值 |
| --- | --- |
| 商务部分 | 22 |
| 技术部分 | 48 |
| 价格部分 | 30 |

## 5.2商务部分评审标准

| 评分 因素 | 评分条款 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务 部分 | 业绩 | 15 | 响应供应商自2020年1月1日以来(以合同签订时间为准)同类工程业绩，每个得3分，最高得15分。 注：响应供应商须提供施工合同（关键页）复印件，否则不得分。 |
|  | 商务响应 | 7 | 根据响应供应商对采购项目要求的响应情况： 完全满足或优于磋商要求的，得7分；每负偏离 一项条款的，扣1分；扣完该小项分数为止。 |
| 合计 |  | 22分 |  |

## 5.3技术部分评审标准

| 评分因素 | 评分条款 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术 部分 | 施工方案 | 9 | 根据对各响应供应商项目施工方案进行评分： 1.施工方案详尽合理，切实可行，优于采购文件要求，得9分； 2.施工方案合理，可行，得6分； 3.施工方案一般，较为可行，得3分； 4.施工方案不合理，可行性差，得1分。 5.未提供不得分。 |
|  | 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 8 | 各响应供应商进度计划的优越性、进度的保证措施可行性、合理性等进行评分： 1.进度计划安排优越，进度保证措施切实可行，得8分； 2.进度计划安排合理，进度保证措施可行，得5分； 3.进度计划安排一般，进度保证措施较为可行，得2分； 4.进度计划安排不合理，进度保证措施可行性差，得1分。 5.未提供不得分。 |
|  | 对本工程的有关施工难点认识 | 7 | 根据对本工程的认识程度的深入性、建议的可行性合理性等，对各响应供应商进行评分： 1.对有关施工难点有独到见解，认识深入、充分与建议切实可行，得7分； 2.对有关施工难点有一定见解，认识较为深入充分与建议较为可行，得5分； 3.对有关施工难点见解一般，有基本的认识，建议一般，得3分； 4.对有关施工难点模糊，认识不到施工的难点，建议不合理,得1分； 5.未提供不得分。 |
|  | 文明施工、安全生产措施 | 8 | 1.文明施工、安全保证措施明确、各项措施切实，安全保证措施有重点，得8分； 2.文明施工、安全措施较合理有保证措施，安全保证措施较合理，得5分； 3.文明施工、安全措施一般，保证措施一般，得2分； 4.文明施工、安全措施简单、对各界面施工及安全保证措施不充分，得1分。 5.未提供不得分。 |
|  | 扬尘污染防治方案 | 8 | 1.扬尘污染防治方案科学、系统，可操作性强，保障措施得力，得8分； 2.扬尘污染防治方案比较科学、系统，可操作性比较强，保障措施比较得力，得5分； 3.扬尘污染防治方案基本科学、系统，具有可操作性，保障措施基本合理，得2分； 4.扬尘污染防治方案不科学、不系统，或可操作性不强，或保障措施不具体，得1分； 5.未提供不得分。 |
|  | 售后服务体系及承诺 | 8 | 对各响应供应商提供的质保维修服务评分，从质保期、应急响应时间、交付使用期等进行评分： 1.售后服务体系优越，应急响应时间短，质保期优于采购文件要求，得8分； 2.售后服务体系完善，应急响应时间较短，质保期符合采购文件要求，得5分； 3.售后服务体系、应急响应时间一般，质保期符合采购文件要求得2分； 4.售后服务体系较差，应急响应时间较长，质保期不符合采购文件要求，得1分。 5.未提供不得分。 |
| 合计 |  | 48分 |  |

## 5.4价格部分评审标准

| 评分 因素 | 评分条款 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格 部分 | 价格分 | 30 | 经评委会审核，满足采购文件要求，满足需求文件要求且价格最低的响应报价为评标基准价，其价格为满分。其他响应供应商的价格得分统一按照以下公式计算：响应报价得分=（评标基准价/响应报价）×价格分值 注:磋商报价得分四舍五入后，小数点后保留两位有效数。 |
| 合计 |  | 30分 |  |

# 第六章 响应文件格式

一、自查表

二、资格性文件

三、商务部分

四、技术服务部分

五、价格部分

注：请响应供应商按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。

响应文件

（正本/副本）

采购项目编号：

采购项目名称：

供应商名称：

日期：       年    月     日

一、自查表

1.1资格性/符合性自查自评表

| 评审内容 |  | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格性检查 | 磋商响应函 | 按对应格式文件填写、签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见响应文件 第（）页 |
|  | 法定代表人/资格证明书及授权委托书 | 按对应格式文件签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见响应文件 第（）页 |
|  | 准入条件 (关于资格的声明函) | 供应商资格要求 | □通过 □不通过 | 见响应文件 第（）页 |
|  | 其他要求 | 按磋商响应资料清单中规定提供“必须提交”的文件资料 | □通过 □不通过 | 见响应文件 第（）页 |
| 符合性审查 | 技术要求 | 实质性响应标书中“★”号参数的技术要求 | □通过 □不通过 | 见响应文件 第（）页 |
|  | 商务要求 | 实质性响应标书中“★”号参数的商务要求 | □通过 □不通过 | 见响应文件 第（）页 |
|  | 报价要求 | 报价方案是唯一确定 | □通过 □不通过 | 见响应文件 第（）页 |
|  | 其它 | 实质性响应磋商文件中规定的其它情况 | □通过 □不通过 | 见响应文件 第（）页 |

注：以上材料将作为供应商资格性、符合性审查内容的重要组成部分，供应商必须严格按照其内容及序列要求在响应文件中如实提供，并在对应的□打“√”。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

1.2商务技术评分资料表

| 评审分项 | 评审细则 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见响应文件 第（）页 |
|  |  | 见响应文件 第（）页 |
|  |  | 见响应文件 第（）页 |
|  |  | 见响应文件 第（）页 |
|  |  | 见响应文件 第（）页 |
|  |  | 见响应文件 第（）页 |
|  |  | 见响应文件 第（）页 |
|  |  | 见响应文件 第（）页 |

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

二、资格性文件

2.1 响应函

（采购人）：

依据贵方（采购项目名称）（采购项目编号)的采购邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（响应供应商名称、地址）提交下述文件正本___份，副本   份。

1. 自查表；

2. 资格性文件；

3. 商务部分；

4. 技术部分；

5. 价格部分。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受磋商文件的各项要求，遵守磋商文件中的各项规定，按磋商文件的要求提供报价。

2.投标有效期为递交响应文件之日起60天，成交供应商投标有效期延至合同验收之日。

3.我方已经详细地阅读了全部磋商文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解磋商文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方已依法缴纳了各项税费及社会保险费用，如有需要，可随时向采购人提供近三个月内的相关缴费证明，以便核查。

（2）我方已依法建立健全的财务会计制度，如有需要，可随时向采购人提供相关的证明材料，以便核查。

（3）我方参加本项目本采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

（4）我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（5）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

5.我方承诺在本次投标中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

供应商名称：

地址：

传真：

电话：

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称(公章)：

日期：

2.2法定代表人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人资格证明书

致：（采购人）：

_________________同志，现任我单位_________职务，为法定代表人，特此证明。

| 签发日期： |  | 单位：（盖章） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 附： |  |  |  |
| 代表人性别： | 年龄： |  |  |
| 身份证号码： |  |  | 联系电话： |
| 营业执照（事业单位法人证书）号码： |  |  |  |
| 主营（产）： |  |  |  |
| 兼营（产）： |  |  |  |

说明：

1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

(为避免废标，请供应商务必提供本附件)

法定代表人身份证复印件

（正面）

法定代表人身份证复印件

（背面）

（2）法定代表人授权委托书

致（采购人）：

兹授权_________同志，为我方办理投标及其他事务代理人，其权限是：_________________。

| 授权单位：（盖章） |  | 法定代表人：（签名或盖私章） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 有效期限：至 |  | 签发日期： |  |
| 附： |  |  |  |
| 代理人性别： | 年龄： |  | 职务： |
| 身份证号码： |  |  | 联系电话： |
| 营业执照（事业单位法人证书）号码： |  |  |  |
| 主营（产）： |  |  |  |
| 兼营（产）： |  |  |  |

说明：

1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.授权权限：全权代表本公司参与上述项目的投标响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

4.自本单位盖公章之日起生效。

5.投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

(为避免废标，请供应商务必提供本附件)

代理人身份证复印件

（背面）

代理人身份证复印件

（正面）

2.3关于资格的声明函

致：（采购人名称）

关于贵方采购项目名称:____________采购项目编号：        ）投标，本单位愿意提交响应文件，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1.营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书，或执业许可证复印件加盖公章）；分公司应答的响应供应商，需同时提供具有法人资格的总公司的营业执照复印件及授权书。（复印件加盖公章）

2. 2022年度经审计的财务报告，或近一年度财务报表，或银行出具的资信证明或提供承诺函；如响应供应商为新成立的，提供成立至今的月或季度财务状况报告或财务报表，或银行出具的资信证明或提供承诺函；其他组织，提供银行出具的资信证明或近一年度财务报表或提供承诺函；（复印件加盖公章）

3．应答截止前六个月内任意一个月缴纳税收的凭据；如依法免（缓缴）税的，应提供相应文件证明其依法免（缓缴）税或提供承诺函；（复印件加盖公章）

4.应答截止前六个月内任意一个月缴纳社会保险的凭据；如依法不需要缴纳（缓缴）社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳（缓缴）社会保障资金或提供承诺函；（复印件加盖公章）

5.响应供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（声明函、格式自拟）

6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同响应供应商，不得同时参加本项目应答。（声明函、格式自拟）

7.为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的响应供应商，不得再参与本项目应答。（声明函、格式自拟）

8.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。（声明函、格式自拟）

9.响应供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

10.…………

（相关证明文件附后）

本单位保证全部响应文件和问题的回答是真实和有效的，并对所提供资料的真实性负责。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

三、商务部分

3.1供应商综合概况

一、供应商情况介绍表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  | 职务 |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  | 职务 |  |
| 邮编 |  | 电话 |  | 传真 |  |

二、同类项目业绩介绍

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 合同签订时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

3.2采购项目要求响应表

| 序号 | 采购项目要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |

注：

1) 响应供应商对应磋商文件采购项目要求的内容逐条响应。

2)如有缺漏，缺漏项视同不符合磋商要求。如响应供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为负偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

3)如本表格式内容不能满足需要，响应供应商可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

四、技术部分

4.1拟任执行管理及实施人员情况

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 曾主持/参与的同类项目经历 | 职称 | 专业工龄 | 联系电话/手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要实施人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

4.2方案

(格式自拟)

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

五、价格部分

5.1 报价一览表

采购项目编号：

| 采购项目名称 | 首次磋商报价 | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | （大写）人民币 （小写） |  |

注：

1.响应供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：             _

响应供应商名称（签章）：_________________

日期：______年___月___日

5.2 投标明细报价表

（已标价的工程量清单）

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：_________________

日期：______年___月___日