## 表-02-1 建设项目预算价汇总表(含单位工程)
建设项目预算价汇总表
工程名称：国家税务总局信宜市税务局镇隆税务分局综合业务办公用房维修改造 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其中: （元）
|  |  | 暂估价 | 绿色施工安全防护措施费 |  | 规费
1 | 国家税务总局信宜市税务局镇隆税务分局综合业务办公用房维修改造 |  | 6000 | 66016.85
1.1 | 国家税务总局信宜市税务局镇隆税务分局综合业务办公用房维修改造-建筑工程拆除部分 |  |  | 8732.81
1.2 | 国家税务总局信宜市税务局镇隆税务分局综合业务办公用房维修改造-建筑工程新建部分 |  | 6000 | 42566.47
1.3 | 国家税务总局信宜市税务局镇隆税务分局综合业务办公用房维修改造-安装部分-给排水、采暖、燃气工程 |  |  | 3525.54
1.4 | 国家税务总局信宜市税务局镇隆税务分局综合业务办公用房维修改造-安装部分-电气设备安装工程 |  |  | 9140.3
1.5 | 国家税务总局信宜市税务局镇隆税务分局综合业务办公用房维修改造-安装部分-建筑智能化工程 |  |  | 1989.49
1.6 | 国家税务总局信宜市税务局镇隆税务分局综合业务办公用房维修改造-安装部分-消防工程 |  |  | 62.24
合计 |  |  | 6000 | 66016.85
注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。
表-02

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【国家税务总局信宜市税务
单位工程预算价汇总表
工程名称：国家税务总局信宜市税务局镇隆税务分局综合业务办公用房维修改造-建筑工程拆除部分 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 8732.81
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 |  |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 9144.6
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额 |  |  |  | －
6 | 总造价
7 | 人工费
预算价合计=1+2+3+5 |  |  |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或预算价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【国家税务
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：国家税务总局信宜市税务局镇隆税务分局综合业务办公用房维修改造-建筑工程拆除部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
整个项目
1 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1.拆除部位:立面抹灰铲除 一般抹灰 砖、混凝土面 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 5km内 | m2 |  | 2063.85
2 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1.拆除部位:外立面 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 5km内 | m2 |  | 448.69
3 | 011604003001 | 天棚抹灰面拆除 | 1.拆除部位:天棚面抹灰铲除 一般抹灰 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 5km内 | m2 |  | 15.03
4 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:室内所有原有地板拆除 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 5km内 | m2 |  | 1131.87
5 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除的基层类型:天棚饰面拆除 金属龙骨 其他装饰面 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 5km内 | m2 |  | 720.11
6 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.门窗拆除(整樘) 金属 | m2 |  | 87.7
7 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙、拆除砖砌拖把池 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 5km内 | m3 |  | 22.12
8 | 011607001001 | 刚性层拆除 | 1.屋面拆除 刚性层拆除 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 5km内 | m2 |  | 279.43
9 | 01B001 | 拆除原排水沟盖板 | 1.拆除原排水沟盖板 | m |  | 24.54
10 | 01B001 | 拆除大理石灶台 | 1.拆除大理石灶台 | m |  | 3.26
11 | 011606002001 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除原税务徽标1800mm*1500mm | m2 |  | 2.7
措施项目
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【国家税务总局信宜市税务
总价措施项目清单与计价表
工程名称：国家税务总局信宜市税务局镇隆税务分局综合业务办公用房维修改造-建筑工程拆除部分 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 13 | 8732.81 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率13%
2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计 |  |  |  |  | 8732.81
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【国家税务总局信宜市税务
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：国家税务总局信宜市税务局镇隆税务分局综合业务办公用房维修改造-建筑工程拆除部分 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 费率(%) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 9144.60
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | —
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 预算包干费 |  |  |  |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的 7.00%计算
6 | 工程优质费 |  |  |  |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
7 | 概算幅度差 |  |  |  |  | 按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用 |  |  |  |  | 按实际发生或经批准的施工方案计算
| 合 计 |  |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【国家税务总局信宜市税
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：国家税务总局信宜市税务局镇隆税务分局综合业务办公用房维修改造-建筑工程拆除部分 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 取费基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【国家税务总局信宜市税务_1
单位工程预算价汇总表
工程名称：国家税务总局信宜市税务局镇隆税务分局综合业务办公用房维修改造-建筑工程新建部分 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 |  |  |  | 6000
1.1 | 砌筑工程
1.2 | 门窗工程
1.3 | 楼地面装饰工程
1.4 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
1.5 | 天棚工程
1.6 | 油漆、涂料、裱糊工程
1.7 | 屋面及防水工程
1.8 | 其他 |  |  |  | 6000
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 42566.47
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 |  |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 83144.95
3.2 | 暂估价 | 6000
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额 |  |  |  | －
6 | 总造价
7 | 人工费
预算价合计=1+2+3+5 |  |  |  |  | 6000.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或预算价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【国家税务_1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：国家税务总局信宜市税务局镇隆税务分局综合业务办公用房维修改造-建筑工程新建部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
砌筑工程
1 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:MU7.5空心砼小型砌块 2.墙体类型:120mm厚墙 3.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 | m3 |  | 11.839
2 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:砖砌卫生间蹲厕 2.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 240×115×53 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M10 4.回填陶粒 | 个 |  | 7
3 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:路面开槽300*500 | m3 |  | 2.775
4 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:混凝土垫层 2.混凝土强度等级:普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 | m3 |  | 0.925
5 | 040501003001 | 铸铁管 | 1.名称:球墨铸铁消防管 2.规格:DN200 | m |  | 18.5
6 | 040501017001 | 混凝土加固 | 1.名称:素混凝土包固 2.混凝土强度等级:C15 | m3 |  | 2.1941
7 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 2.厚度:200mm | m2 |  | 5.55
8 | 011609001001 | 栏杆、栏板拆除 | 1.栏杆(板）的高度:栏杆、栏板拆除 金属 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5 | m |  | 90.68
9 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 φ25以内 | t |  | 0.9
10 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以内 | t |  | 0.763
11 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | m3 |  | 85.38
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：国家税务总局信宜市税务局镇隆税务分局综合业务办公用房维修改造-建筑工程新建部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
12 | 010402001003 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:MU7.5非黏土烧结砖砌块 2.墙体类型:420mm厚墙 3.砂浆强度等级:砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M5 | m3 |  | 39.3
13 | 010501001002 | 垫层 | 1.混凝土种类:垫层 2.混凝土强度等级:普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 | m3 |  | 7.98
14 | 010503001001 | 基础梁 | 1.混凝土种类:基础梁 2.混凝土强度等级:普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | m3 |  | 43.16
15 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:400*250棕黄色板岩饰面 | m2 |  | 204.18
16 | 01B001 | 铁艺围墙 | 1.名称:铁艺围墙2.2米高 2.30X30方管,红丹防锈漆两遍,外刷墨绿色面漆 | m |  | 90.68
门窗工程
17 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 | 1.铝合金门 制安 | m2 |  | 11.76
18 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:铝合金窗 制安 | m2 |  | 19.62
19 | 010802001002 | 金属(塑钢)门 | 1.电解门 制安 | m2 |  | 58.25
20 | 010802001003 | 金属(塑钢)门 | 1.铝合金推拉门 制安 | m2 |  | 42.12
21 | 010802001004 | 金属(塑钢)门 | 1.地弹门 制安 2.玻璃品种、厚度:钢化玻璃 6mm厚 | m2 |  | 11.1
22 | 010802001005 | 金属(塑钢)门 | 1.门代号及洞口尺寸:铝合金卷闸门 制安 | m2 |  | 5.5
23 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:钢质防火门 双扇(甲级) | m2 |  | 2.2
楼地面装饰工程
24 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 | m2 |  | 713.996
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：国家税务总局信宜市税务局镇隆税务分局综合业务办公用房维修改造-建筑工程新建部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
25 | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2.部位:雨蓬新建地面 | m2 |  | 15.03
26 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:1:2干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:800*800抛光砖 | m2 |  | 713.996
27 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:300*300防滑砖 | m2 |  | 23.91
28 | 011102003003 | 块料楼地面 | 1.露台 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:2干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800防滑砖 | m2 |  | 97.14
29 | 010501001003 | 垫层 | 1.名称:混凝土垫层 2.混凝土强度等级:普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 | m3 |  | 41.176
30 | 011102003005 | 块料楼地面 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:20mm1：2水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:100*100*18广场砖 | m2 |  | 411.76
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
31 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 2.面层材料品种、规格、颜色:铺贴陶瓷地砖 踢脚线 800*110mm | m2 |  | 76.006
32 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:20mm 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 | m2 |  | 2196.88
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：国家税务总局信宜市税务局镇隆税务分局综合业务办公用房维修改造-建筑工程新建部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
33 | 011204003002 | 块料墙面 | 1.墙体类型:卫生内墙 2.安装方式:20mm抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 3.面层材料品种、规格、颜色:1:2.5石灰水泥砂浆打底20厚面贴300X600mm白色瓷片至2800mm高 | m2 |  | 131.41
34 | 011204003004 | 块料墙面 | 1.墙体类型:外墙 2.安装方式:粘贴 3.找平层:10厚1:2水泥砂浆 4.面层材料品种、规格、颜色:纸皮砖 45*95mm | m2 |  | 592.97
天棚工程
35 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:铝扣板面层 600×1200 | m2 |  | 171.84
36 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:铝扣板面层 300*300 | m2 |  | 28.55
37 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:铝扣板面层 600×600 | m2 |  | 67.33
38 | 011302001004 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:9mm厚夹板 3.面层材料品种、规格:石膏板 | m2 |  | 42
39 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 1.抹灰厚度、材料种类:20mm1：2水泥砂浆抹灰 | m2 |  | 454.73
40 | 011506003001 | 停车场雨篷 | 1.名称:停车场雨棚 2.龙骨材料种类、规格、中距:镀锌屋面檩条、屋面钢梁 3.保温层:50mm厚玻璃棉保温层（带铝箔贴面）Φ1不锈钢丝网@30*30 4.材料品种、规格:0.6mm厚树脂瓦 | m2 |  | 175.19
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：国家税务总局信宜市税务局镇隆税务分局综合业务办公用房维修改造-建筑工程新建部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
油漆、涂料、裱糊工程
41 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数:墙体刷乳胶漆底油两遍面油两遍 | m2 |  | 2196.88
42 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数:天棚刷白色乳胶漆2遍 | m2 |  | 513.12
43 | 011406001003 | 抹灰面油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数:天棚刷白色腻子粉3遍 | m2 |  | 513.12
44 | 011406003001 | 满刮腻子 | 1.刮腻子遍数:墙体刷腻子粉3遍 | m2 |  | 2196.88
屋面及防水工程
45 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.屋面层 2.20mm厚水泥砂浆找平层 1.5mm沥青聚氨酯防水涂料 3mmSBS卷材防水层 60厚C20细石混凝土刚性防水层 CRB500Φ5冷扎带肋钢筋@200双向钢筋网片 | m2 |  | 161.84
46 | 010902001003 | 屋面卷材防水 | 1.露台 2.20mm厚水泥砂浆找平层 25mm厚聚苯乙烯隔热板 1.5mm沥青聚氨酯防水涂料 3mmSBS卷材防水层 60厚C20细石混凝土刚性防水层 CRB500Φ5冷扎带肋钢筋@200双向钢筋网片 | m2 |  | 97.14
47 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.涂膜厚度、遍数:聚合物水泥(JS)防水涂料 立面 2mm厚 | m2 |  | 724.38
48 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.涂膜厚度、遍数:聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 2mm厚 | m2 |  | 38.94
|  | 其他 | [7 empty] | 6000
49 | 011501001001 | 储物柜 | 1.名称:储物柜 | m2 |  | 2.752
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：国家税务总局信宜市税务局镇隆税务分局综合业务办公用房维修改造-建筑工程新建部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
50 | 011501001004 | 柜体 | 1.名称:定制柜体 2.材料种类、规格:多层实木板，靠窗一侧柜体0.9米高，其余高度1.3米高，档案室柜体高度为2.55米 3.部位:税费监管组、基础管理组、综合统筹组、档案室 | m2 |  | 49.5435
51 | 011501001002 | 吊柜 | 1.名称:吊柜 | m2 |  | 2.75
52 | 011501001003 | 大理石灶台 | 1.名称:大理石灶台 | m |  | 1.5
53 | 040402016001 | 沟道盖板 | 1.材质:更换不锈钢网格盖板 2.规格尺寸:320×500×18 | m |  | 24.54
54 | 011508004001 | 金属字 | 1.更换税务徽标 2.镌字材料品种、颜色:钛合金板 3.字体规格:1.8米宽*1.5米高 | 个 |  | 1 |  |  |  | 6000
措施项目
55 | 粤011701012001 | 活动脚手架 | 1.搭设部位:墙柱面活动脚手架 | m2 |  | 2196.88
56 | 粤011701012002 | 活动脚手架 | 1.搭设部位:天棚活动脚手架 | m2 |  | 714.81
57 | 011702008001 | 圈梁 | 1.圈梁模板 | m2 |  | 127.904
本页小计 | [9 empty] | 6000
合 计 | [9 empty] | 6000
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【国家税务总局信宜市税务_1
总价措施项目清单与计价表
工程名称：国家税务总局信宜市税务局镇隆税务分局综合业务办公用房维修改造-建筑工程新建部分 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 13 | 34031.67 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率13%
2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计 |  |  |  |  | 34031.67
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【国家税务总局信宜市税务_1
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：国家税务总局信宜市税务局镇隆税务分局综合业务办公用房维修改造-建筑工程新建部分 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 费率(%) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 83144.95
2 | 暂估价 | 6000.00
2.1 | 材料暂估价 | —
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 预算包干费 |  |  |  |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的 7.00%计算
6 | 工程优质费 |  |  |  |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
7 | 概算幅度差 |  |  |  |  | 按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用 |  |  |  |  | 按实际发生或经批准的施工方案计算
| 合 计 |  |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【国家税务总局信宜市税_1
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：国家税务总局信宜市税务局镇隆税务分局综合业务办公用房维修改造-建筑工程新建部分 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 取费基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【国家税务总局信宜市税务_2
单位工程预算价汇总表
工程名称：国家税务总局信宜市税务局镇隆税务分局综合业务办公用房维修改造-安装部分-给排水、采暖、燃气工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 给排水、采暖、燃气工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 3525.54
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 |  |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 2785.62
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额 |  |  |  | －
6 | 总造价
7 | 人工费
预算价合计=1+2+3+5 |  |  |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或预算价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【国家税务_2
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：国家税务总局信宜市税务局镇隆税务分局综合业务办公用房维修改造-安装部分-给排水、采暖、燃气工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
给排水、采暖、燃气工程
1 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:PVC排污管、DN50 3.连接形式:粘接 | m |  | 15.265
2 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:PVC排污管、DN75 3.连接形式:粘接 | m |  | 45.26
3 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:PVC排污管、DN110 3.连接形式:粘接 | m |  | 87.51
4 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:PVC排污管、DN160 3.连接形式:粘接 | m |  | 72.366
5 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:PPR铝塑给水管、DN20 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 | m |  | 8.58
6 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:PPR铝塑给水管、DN25 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 | m |  | 2.766
7 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:PPR铝塑给水管、DN32 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 | m |  | 3.243
8 | 031001006008 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:PPR铝塑给水管、DN50 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 | m |  | 144.213
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：国家税务总局信宜市税务局镇隆税务分局综合业务办公用房维修改造-安装部分-给排水、采暖、燃气工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
9 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:丝扣闸阀 2.规格、压力等级:DN32 | 个 |  | 1
10 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:丝扣闸阀 2.规格、压力等级:DN50 | 个 |  | 9
11 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.类型:防水锤止回阀 2.规格、压力等级:DN50 | 个 |  | 1
12 | 031003013001 | 水表 | 1.名称:螺纹水表 2.型号、规格:DN50 | 个 |  | 1
13 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.名称:洗手盆 2.附件名称、数量:DN15不锈钢水龙头1个，DN15角型阀(带铜活)1个 | 组 |  | 9
14 | 031004006001 | 大便器 | 1.名称:瓷蹲式大便器 2.附件名称、数量:节能水箱1个，De25角阀1个，瓷制大便器用存水弯1个 | 组 |  | 7
15 | 031004007001 | 小便器 | 1.名称:挂式小便器 2.附件名称、数量:感应式冲洗阀 DN25 | 组 |  | 1
16 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:不锈钢地漏 2.型号、规格:DN75 | 个 |  | 11
17 | 070202105001 | 大便器 | 1.拆除大便器 | 套 |  | 6
措施项目
18 | 031302007001 | 高层施工增加 |  | 项 |  | 1
19 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  | 项 |  | 1
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【国家税务总局信宜市税务_2
总价措施项目清单与计价表
工程名称：国家税务总局信宜市税务局镇隆税务分局综合业务办公用房维修改造-安装部分-给排水、采暖、燃气工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 3525.54 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：国家税务总局信宜市税务局镇隆税务分局综合业务办公用房维修改造-安装部分-给排水、采暖、燃气工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 3525.54
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【国家税务总局信宜市税务_2
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：国家税务总局信宜市税务局镇隆税务分局综合业务办公用房维修改造-安装部分-给排水、采暖、燃气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 费率(%) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 2785.62
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | —
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 预算包干费 |  |  |  |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的 10.00%计算
6 | 工程优质费 |  |  |  |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
7 | 概算幅度差 |  |  |  |  | 按分部分项工程费的3.00%计算
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用 |  |  |  |  | 按实际发生或经批准的施工方案计算
| 合 计 |  |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【国家税务总局信宜市税_2
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：国家税务总局信宜市税务局镇隆税务分局综合业务办公用房维修改造-安装部分-给排水、采暖、燃气工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 取费基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【国家税务总局信宜市税务_3
单位工程预算价汇总表
工程名称：国家税务总局信宜市税务局镇隆税务分局综合业务办公用房维修改造-安装部分-电气设备安装工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 电气设备安装工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 9140.3
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 |  |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 16533.08
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额 |  |  |  | －
6 | 总造价
7 | 人工费
预算价合计=1+2+3+5 |  |  |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或预算价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【国家税务_3
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：国家税务总局信宜市税务局镇隆税务分局综合业务办公用房维修改造-安装部分-电气设备安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
电气设备安装工程
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:带电表漏电保护开关控制箱 | 台 |  | 12
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:带漏电保护开关控制箱 | 台 |  | 7
3 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:总配电箱WP1 2.接线端子材质、规格:详见图纸 | 台 |  | 1
4 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:AP1配电箱 2.接线端子材质、规格:详见图纸 | 台 |  | 1
5 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:AP2配电箱 2.接线端子材质、规格:详见图纸 | 台 |  | 1
6 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称:AP3配电箱 2.接线端子材质、规格:详见图纸 | 台 |  | 1
7 | 030404017007 | 配电箱 | 1.名称:AP4配电箱 2.接线端子材质、规格:详见图纸 | 台 |  | 1
8 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:一位单控开关 | 个 |  | 37
9 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:二位单控开关 | 个 |  | 5
10 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:大一匹壁挂空调插座 2.安装方式:距地2m以上壁装 | 个 |  | 20
11 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:安全型五孔插座 2.规格:250V 10A | 个 |  | 84
12 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:PVC线管 2.规格:DN20mm 3.配置形式:暗配 | m |  | 468.353
13 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:PVC线管 2.规格:DN25mm 3.配置形式:暗配 | m |  | 667.864
14 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:PVC线管 2.规格:DN32mm 3.配置形式:暗配 | m |  | 292.396
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：国家税务总局信宜市税务局镇隆税务分局综合业务办公用房维修改造-安装部分-电气设备安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
15 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:PVC线管 2.规格:DN70 | m |  | 42.5
16 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:ZC-BYJ-2.5mm² 2.配线形式:管内穿线 | m |  | 1420.726
17 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:ZC-BYJ-4mm² 2.配线形式:管内穿线 | m |  | 2054.874
18 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:ZC-BYJ-6mm² 2.配线形式:管内穿线 | m |  | 1037.106
19 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZRBV-4*50+1*25 | m |  | 51.362
20 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 | 个 |  | 227
21 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:LED平板灯 2.规格:600X600mm | 套 |  | 67
22 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:LED平板灯 2.规格:300X600mm | 套 |  | 14
23 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电 | 系统 |  | 1
24 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称:挂式空调 2.规格:1匹、一级能效 | 台 |  | 15
25 | 030701003002 | 空调器 | 1.名称:挂式空调 2.规格:1.5匹、一级能效 | 台 |  | 2
26 | 030701003003 | 空调器 | 1.名称:柜式空调 2.规格:3匹、一级能效 | 台 |  | 5
27 | 粤R2-5-105 | 拆除空调 | 1.名称:拆除空调 | 台 |  | 23
措施项目
28 | 031302007001 | 高层施工增加 |  | 项 |  | 1
29 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  | 项 |  | 1
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【国家税务总局信宜市税务_3
总价措施项目清单与计价表
工程名称：国家税务总局信宜市税务局镇隆税务分局综合业务办公用房维修改造-安装部分-电气设备安装工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 9140.3 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：国家税务总局信宜市税务局镇隆税务分局综合业务办公用房维修改造-安装部分-电气设备安装工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 9140.3
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【国家税务总局信宜市税务_3
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：国家税务总局信宜市税务局镇隆税务分局综合业务办公用房维修改造-安装部分-电气设备安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 费率(%) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 16533.08
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | —
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 预算包干费 |  |  |  |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的 10.00%计算
6 | 工程优质费 |  |  |  |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
7 | 概算幅度差 |  |  |  |  | 按分部分项工程费的3.00%计算
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用 |  |  |  |  | 按实际发生或经批准的施工方案计算
| 合 计 |  |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【国家税务总局信宜市税_3
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：国家税务总局信宜市税务局镇隆税务分局综合业务办公用房维修改造-安装部分-电气设备安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 取费基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【国家税务总局信宜市税务_4
单位工程预算价汇总表
工程名称：国家税务总局信宜市税务局镇隆税务分局综合业务办公用房维修改造-安装部分-建筑智能化工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 1989.49
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 |  |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 3055.13
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额 |  |  |  | －
6 | 总造价
7 | 人工费
预算价合计=1+2+3+5 |  |  |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或预算价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【国家税务_4
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：国家税务总局信宜市税务局镇隆税务分局综合业务办公用房维修改造-安装部分-建筑智能化工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
整个项目
1 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:PVC线管 2.规格:DN20mm 3.配置形式:暗配 | m |  | 410.179
2 | 030412008001 | 中杆灯 | 1.名称:室外照明灯 | 套 |  | 4
3 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:六类网线 | m |  | 435.809
4 | 030502007001 | 光缆 | 1.名称:12芯多模光纤 | m |  | 47.48
5 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称:数据网络接口 2.安装方式:距地0.3m | 个 |  | 28
6 | 030502012002 | 信息插座 | 1.名称:电视接口 2.安装方式:距地0.3m | 个 |  | 3
7 | 030502013001 | 光纤盒 | 1.名称:光纤分光器 | 个 |  | 5
8 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1.名称:云台彩色摄像机 | 台 |  | 17
措施项目
9 | 031302007001 | 高层施工增加 |  | 项 |  | 1
10 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  | 项 |  | 1
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【国家税务总局信宜市税务_4
总价措施项目清单与计价表
工程名称：国家税务总局信宜市税务局镇隆税务分局综合业务办公用房维修改造-安装部分-建筑智能化工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 1989.49 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：国家税务总局信宜市税务局镇隆税务分局综合业务办公用房维修改造-安装部分-建筑智能化工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 1989.49
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【国家税务总局信宜市税务_4
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：国家税务总局信宜市税务局镇隆税务分局综合业务办公用房维修改造-安装部分-建筑智能化工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 费率(%) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 3055.13
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | —
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 预算包干费 |  |  |  |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的 10.00%计算
6 | 工程优质费 |  |  |  |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
7 | 概算幅度差 |  |  |  |  | 按分部分项工程费的3.00%计算
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用 |  |  |  |  | 按实际发生或经批准的施工方案计算
| 合 计 |  |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【国家税务总局信宜市税_4
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：国家税务总局信宜市税务局镇隆税务分局综合业务办公用房维修改造-安装部分-建筑智能化工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 取费基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【国家税务总局信宜市税务_5
单位工程预算价汇总表
工程名称：国家税务总局信宜市税务局镇隆税务分局综合业务办公用房维修改造-安装部分-消防工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 62.24
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 |  |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 180.67
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额 |  |  |  | －
6 | 总造价
7 | 人工费
预算价合计=1+2+3+5 |  |  |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或预算价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【国家税务_5
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：国家税务总局信宜市税务局镇隆税务分局综合业务办公用房维修改造-安装部分-消防工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
整个项目
1 | 030901011001 | 室外消火栓 | 1.名称:室外消防栓 | 套 |  | 1
2 | 030901013001 | 灭火器 | 1.形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC4 2.规格、型号:灭火剂充装量4.0kg 3.一个灭火器放置箱里含2个灭火器，灭火器箱采用XMDF4-2掀盖式置地型，规格尺寸为：长360mm*宽200mm*540mm | 具 |  | 4
措施项目
3 | 031302007001 | 高层施工增加 |  | 项 |  | 1
4 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  | 项 |  | 1
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【国家税务总局信宜市税务_5
总价措施项目清单与计价表
工程名称：国家税务总局信宜市税务局镇隆税务分局综合业务办公用房维修改造-安装部分-消防工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 62.24 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：国家税务总局信宜市税务局镇隆税务分局综合业务办公用房维修改造-安装部分-消防工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 62.24
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【国家税务总局信宜市税务_5
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：国家税务总局信宜市税务局镇隆税务分局综合业务办公用房维修改造-安装部分-消防工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 费率(%) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 180.67
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | —
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 预算包干费 |  |  |  |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的 10.00%计算
6 | 工程优质费 |  |  |  |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
7 | 概算幅度差 |  |  |  |  | 按分部分项工程费的3.00%计算
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用 |  |  |  |  | 按实际发生或经批准的施工方案计算
| 合 计 |  |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【国家税务总局信宜市税_5
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：国家税务总局信宜市税务局镇隆税务分局综合业务办公用房维修改造-安装部分-消防工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 取费基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13