## 扉-2 招标控制价扉页（含审核信息）
| 国家税务总局阳江高新技术产业开发区税务局政德路西2号综合办公用房维修工程项目 |  |  |  | 工程
招 标 控 制 价
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表-1【装饰工程】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：装饰工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 外立面
1.2 | 楼梯
1.3 | 办公楼首层
1.4 | 办公楼二层
1.5 | 办公楼三层
1.6 | 办公楼四层
1.7 | 办公楼五层
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 |  | 156949.64
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额 |  | 59084.18
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表-1【装饰
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
外立面
1 | 011605001012 | 清洗墙面砖、不锈钢大门及铝合金窗户 | 1.清洗墙面砖、大门及窗户 |  | m2 | 429.41
2 | 011605002006 | 立面块料拆除 | 1.立面块料拆除 石板材 镶贴 铲除找平层 人工费+200 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 |  | m2 | 176.43
3 | 011604002003 | 立面抹灰层拆除 | 1.立面抹灰铲除 一般抹灰 砖、混凝土面 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 |  | m2 | 1109.14
4 | 011608001013 | 铲除油漆面 | 1.油漆涂料裱糊铲除 墙面抹灰面 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 |  | m2 | 818.19
5 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 2.墙面 聚合物水泥砂浆 20mm 墙面设计钉(挂)网者，钉(挂)网部分的墙面 人工*1.2 3.墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网 |  | m2 | 1285.57
6 | 010903002003 | 墙面涂膜防水 | 1.单组份聚氨酯涂膜防水 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2 立面涂刷聚氨酯 人工*1.25 |  | m2 | 2103.76
7 | 011406001020 | 抹灰面油漆 | 1.成品腻子膏(耐水型)N型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 2.墙漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 3.墙漆 墙柱面 面漆一遍 换为【氟硅树脂罩面剂】 |  | m2 | 1927.33
8 | 011204001001 | 200*300*20石材墙面 | 1.镶贴石材(水泥砂浆) 墙面 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 |  | m2 | 176.43
9 | 011610002006 | 金属门窗拆除C1(2800*1800) | 1.门窗拆除(整樘) 金属 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 |  | m2 | 30.24
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 011610002007 | 金属门窗拆除C2(3500*1800) | 1.门窗拆除(整樘) 金属 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 |  | m2 | 12.6
11 | 010807001001 | 窗（6mm透明+12空气+6mm透明） | 1.窗（6mm透明+12空气+6mm透明） |  | m2 | 42.84
外立面合计
楼梯
12 | 011605001005 | 地面清洗 | 1.单独酸洗打蜡 楼梯台阶 2.石材地面精磨 |  | m2 | 139.23
13 | 011609001001 | 楼梯铁艺护栏拆除 | 1.栏杆、栏板拆除 金属 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 |  | m | 57.15
14 | 011503001001 | 楼梯不锈钢护栏 | 1.不锈钢栏杆制安 直型 2.不锈钢扶手 φ60 直型 |  | m | 57.15
15 | 011608001008 | 铲除墙面腻子层 | 1.油漆涂料裱糊铲除 墙面抹灰面 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 |  | m2 | 551.04
16 | 011406001012 | 墙面抹灰面油漆 | 1.成品腻子膏(耐水型)N型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 2.墙漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 |  | m2 | 551.04
17 | 011608001007 | 铲除天花腻子油漆 | 1.油漆涂料裱糊铲除 墙面抹灰面 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 |  | m2 | 152.64
18 | 011406001011 | 天花抹灰面油漆 | 1.成品腻子膏(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 2.墙漆底油二遍面油二遍 抹灰面 天棚面 |  | m2 | 152.64
楼梯合计
办公楼首层
拆除工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
19 | 011610002003 | 金属门窗拆除M2(800*2100) | 1.门窗拆除(整樘) 金属 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 |  | m2 | 3.36
20 | 011610001004 | 木门窗拆除M3(900*2100) | 1.门窗拆除(整樘) 木质 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 |  | m2 | 7.56
21 | 011609002002 | 卫生间拆除原有铝塑板隔断 | 1.隔断隔墙拆除 金属龙骨 其他装饰面 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 |  | m2 | 19.38
22 | 011605002005 | 立面块料拆除 | 1.立面块料拆除 面砖 水泥砂浆或沥青结合层 铲除找平层 人工费+200 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 |  | m2 | 76.59
23 | 011608001006 | 铲除墙面腻子层 | 1.油漆涂料裱糊铲除 墙面抹灰面 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 |  | m2 | 640.7
24 | 011605001004 | 平面块料拆除 | 1.平面块料拆除 块料面层 水泥砂浆结合层 铲除找平层 人工费+200 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 |  | m2 | 444.18
25 | 011608001005 | 铲除天花腻子层 | 1.油漆涂料裱糊铲除 墙面抹灰面 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 |  | m2 | 86.42
26 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.天棚饰面拆除 金属龙骨 其他装饰面 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 |  | m2 | 199.56
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
27 | 011612002001 | 洗手台拆除 | 1.人工单项拆除 其他砌体 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 |  | 套 | 2
拆除工程合计
新建工程
28 | 010802001004 | 平开门M2(800*2100) | 1.平开门46系列 无上亮(无横框) |  | m2 | 3.36
29 | 010801001003 | 普通木门M3(900*2100) | 1.普通木门M3(900*2100) |  | m2 | 7.56
30 | 011204003010 | 卫生间块料墙面 | 1.底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 2.单组份聚氨酯涂膜防水 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2 立面涂刷聚氨酯 人工*1.25 3.墙面镶贴面砖密缝 1:2水泥砂浆 块料周长1300外 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:1 |  | m2 | 76.59
31 | 011210006002 | 抗倍特板隔断 | 1.浴室厕隔断(包龙骨、基层) 成品隔断 |  | m2 | 19.38
32 | 011406001010 | 墙面抹灰面油漆 | 1.成品腻子膏(耐水型)N型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 2.墙漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 |  | m2 | 640.7
33 | 011406001013 | 天花抹灰面油漆 | 1.成品腻子膏(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 2.墙漆底油二遍面油二遍 抹灰面 天棚面 |  | m2 | 86.42
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
34 | 011102003012 | 块料楼地面（300*300*10防滑砖） | 1.单组份聚氨酯涂膜防水 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2 2.楼地面地砖(每块周长mm) 1300以内 水泥砂浆 实际结合层厚度(mm):50 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 |  | m2 | 23.41
35 | 011102003013 | 块料楼地面（800*800*10地面砖） | 1.楼地面地砖(每块周长mm) 3200以内 水泥砂浆 实际结合层厚度(mm):50 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 |  | m2 | 275.29
36 | 011102001002 | 石材楼地面（600*600*20石材） | 1.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):30 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 2.楼地面(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 |  | m2 | 127.08
37 | 011107001001 | 石材台阶面 | 1.水泥砂浆找平层 台阶 20mm 实际厚度(mm):30 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 2.铺贴石材 台阶 水泥砂浆 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 |  | m2 | 8.28
38 | 011302001007 | 吊顶天棚300*300铝扣板 | 1.装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 300×300 平面 2.方型铝扣板面层 300×300 |  | m2 | 23.41
39 | 011302001006 | 吊顶天棚600*600铝扣板 | 1.装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面 2.方型铝扣板面层 600×600 |  | m2 | 100.27
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
40 | 011302001008 | 吊顶天棚 | 1.装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600以上 平面 2.胶合板 3.埃特板面层 4.成品腻子膏(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 5.墙漆底油二遍面油二遍 胶合板面 天棚面 |  | m2 | 75.88
41 | 011302001009 | 清洗铝塑板天花 | 1.清洗铝塑板天花 |  | m2 | 90.15
42 | 011505001001 | 成品洗漱台柜 | 1.成品洗漱台柜 |  | m2 | 1.8
新建工程合计
办公楼首层合计
办公楼二层
拆除工程
43 | 011610002004 | 金属门窗拆除M2(800*2100) | 1.门窗拆除(整樘) 金属 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 |  | m2 | 6.72
44 | 011610001005 | 木门窗拆除M3(900*2100) | 1.门窗拆除(整樘) 木质 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 |  | m2 | 13.23
45 | 011610001006 | 塑胶门拆除(900*2100) | 1.门窗拆除(整樘) 木质 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 |  | m2 | 7.56
46 | 011609002003 | 拆除原有厕所隔断板 | 1.隔断隔墙拆除 金属龙骨 其他装饰面 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 |  | m2 | 11.34
47 | 011609002004 | 拆除PVC集成板隔墙 | 1.隔断隔墙拆除 金属龙骨 其他装饰面 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 |  | m2 | 58.63
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
48 | 011608001009 | 铲除墙面腻子层 | 1.油漆涂料裱糊铲除 墙面抹灰面 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 |  | m2 | 687.54
49 | 011606003002 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.天棚饰面拆除 金属龙骨 其他装饰面 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 |  | m2 | 386.55
50 | 011605001013 | 平面块料拆除（卫生间） | 1.平面块料拆除 块料面层 水泥砂浆结合层 铲除找平层 人工费+200 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 |  | m2 | 14.98
51 | 011612002004 | 洗手台拆除 | 1.人工单项拆除 其他砌体 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 |  | 套 | 1
52 | 011605002007 | 卫生间立面块料拆除 | 1.立面块料拆除 面砖 水泥砂浆或沥青结合层 铲除找平层 人工费+200 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 |  | m2 | 66.92
拆除工程合计
新建工程
53 | 011605001006 | 楼地面清洗打蜡 | 1.单独酸洗打蜡 楼地面 2.石材地面精磨 |  | m2 | 389.19
54 | 010802001005 | 平开门M2(800*2100) | 1.平开门无上亮(无横框) |  | m2 | 6.72
55 | 010801001004 | 普通木门M3(900*2100) | 1.普通木门M3(900*2100) |  | m2 | 20.79
56 | 011210006003 | 抗倍特板隔断 | 1.浴室厕隔断(包龙骨、基层) 成品隔断 |  | m2 | 11.34
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
57 | 011210006004 | 间墙（轻钢龙骨12mm夹板底，9mm埃特板面耐水腻子膏2遍，乳胶漆二底二面） | 1.轻钢龙骨石膏板隔墙(包龙骨) 双面 换为【胶合板2440×1220×12】 2.隔音墙加装吸音棉 3.埃特板面层 4.成品腻子膏(耐水型)N型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 5.墙漆底油二遍面油二遍 胶合板面 墙柱面 |  | m2 | 58.63
58 | 011406001014 | 墙面抹灰面油漆 | 1.成品腻子膏(耐水型)N型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 2.墙漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 |  | m2 | 687.54
59 | 011302001010 | 吊顶天棚300*300铝扣板 | 1.装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 300×300 平面 2.方型铝扣板面层 300×300 |  | m2 | 20.34
60 | 011302001011 | 吊顶天棚600*600铝扣板 | 1.装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面 2.方型铝扣板面层 600×600 |  | m2 | 237.63
61 | 011302001012 | 吊顶天棚 | 1.装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600以上 平面 2.胶合板 3.埃特板面层 4.成品腻子膏(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 5.墙漆底油二遍面油二遍 胶合板面 天棚面 |  | m2 | 71.58
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
62 | 011302001014 | 吊顶天棚 | 1.装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600以上 跌级 2.胶合板 3.埃特板面层 4.成品腻子膏(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 5.墙漆底油二遍面油二遍 胶合板面 天棚面 |  | m2 | 57
63 | 011505001002 | 成品洗漱台柜 | 1.成品洗漱台柜 |  | m2 | 1.18
64 | 011102003014 | 块料楼地面（300*300*10防滑砖） | 1.单组份聚氨酯涂膜防水 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2 2.楼地面地砖(每块周长mm) 1300以内 水泥砂浆 实际结合层厚度(mm):50 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 |  | m2 | 14.98
65 | 011204003011 | 卫生间块料墙面 | 1.底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 2.单组份聚氨酯涂膜防水 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2 立面涂刷聚氨酯 人工*1.25 3.墙面镶贴面砖密缝 1:2水泥砂浆 块料周长1300外 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:1 |  | m2 | 66.92
新建工程合计
办公楼二层合计
办公楼三层
拆除工程
66 | 011610002005 | 金属门窗拆除M2(800*2100) | 1.门窗拆除(整樘) 金属 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 |  | m2 | 6.72
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
67 | 011612002005 | 洗手台拆除 | 1.人工单项拆除 其他砌体 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 |  | 套 | 1
68 | 011610001007 | 木门窗拆除M3(900*2100) | 1.门窗拆除(整樘) 木质 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 |  | m2 | 18.9
69 | 011609002005 | 拆除原有厕所隔断板 | 1.隔断隔墙拆除 金属龙骨 其他装饰面 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 |  | m2 | 11.34
70 | 011608001010 | 铲除墙面腻子层 | 1.油漆涂料裱糊铲除 墙面抹灰面 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 |  | m2 | 719.33
71 | 011606003003 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.天棚饰面拆除 金属龙骨 其他装饰面 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 |  | m2 | 375.71
72 | 011605002008 | 卫生间立面块料拆除 | 1.立面块料拆除 面砖 水泥砂浆或沥青结合层 铲除找平层 人工费+200 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 |  | m2 | 66.92
拆除工程合计
新建工程
73 | 011605001007 | 楼地面清洗打蜡 | 1.单独酸洗打蜡 楼地面 2.石材地面精磨 |  | m2 | 375.72
74 | 010802001006 | 平开门M2(800*2100) | 1.平开门M2(800*2100) |  | m2 | 6.72
75 | 010801001005 | 普通木门M3(900*2100) | 1.普通木门M3(900*2100) |  | m2 | 18.9
76 | 011210006005 | 抗倍特板隔断 | 1.浴室厕隔断(包龙骨、基层) 成品隔断 |  | m2 | 11.34
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
77 | 011406001015 | 墙面抹灰面油漆 | 1.成品腻子膏(耐水型)N型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 2.墙漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 |  | m2 | 719.33
78 | 011302001015 | 吊顶天棚300*300铝扣板 | 1.装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 300×300 平面 2.方型铝扣板面层 300×300 |  | m2 | 20.34
79 | 011302001016 | 吊顶天棚600*600铝扣板 | 1.装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面 2.方型铝扣板面层 600×600 |  | m2 | 268.9
80 | 011302001017 | 吊顶天棚 | 1.装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600以上 平面 2.胶合板 3.埃特板面层 4.成品腻子膏(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 5.墙漆底油二遍面油二遍 胶合板面 天棚面 |  | m2 | 86.47
81 | 011505001004 | 成品洗漱台柜 | 1.成品洗漱台柜 |  | m2 | 1.18
82 | 011102003015 | 块料楼地面（300*300*10防滑砖） | 1.单组份聚氨酯涂膜防水 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2 2.楼地面地砖(每块周长mm) 1300以内 水泥砂浆 实际结合层厚度(mm):50 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 |  | m2 | 14.98
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
83 | 011204003012 | 卫生间块料墙面 | 1.底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 2.单组份聚氨酯涂膜防水 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2 立面涂刷聚氨酯 人工*1.25 3.墙面镶贴面砖密缝 1:2水泥砂浆 块料周长1300外 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:1 |  | m2 | 66.92
新建工程合计
办公楼三层合计
办公楼四层
拆除工程
84 | 011610001008 | 木门窗拆除M5(1200*2100) | 1.门窗拆除(整樘) 木质 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 |  | m2 | 5.04
85 | 011608001011 | 铲除墙面腻子层 | 1.油漆涂料裱糊铲除 墙面抹灰面 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 |  | m2 | 239.11
86 | 011606003004 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.天棚饰面拆除 金属龙骨 其他装饰面 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 |  | m2 | 116.68
87 | 011605001009 | 拆除原有屋面隔热砖及水泥砂浆层 | 1.平面块料拆除 块料面层 水泥砂浆结合层 铲除找平层 人工费+200 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 |  | m2 | 358.69
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
88 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除（女儿墙） | 1.立面抹灰铲除 一般抹灰 砖、混凝土面 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 |  | m2 | 159.44
拆除工程合计
新建工程
89 | 011605001008 | 楼地面清洗打蜡 | 1.单独酸洗打蜡 楼地面 2.石材地面精磨 |  | m2 | 116.68
90 | 010801001006 | 平开门M5(1200*2100) | 1.平开门M5(1200*2100) |  | m2 | 5.04
91 | 011406001016 | 墙面抹灰面油漆 | 1.成品腻子膏(耐水型)N型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 2.墙漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 |  | m2 | 239.11
92 | 011302001019 | 吊顶天棚600*600铝扣板 | 1.装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面 2.方型铝扣板面层 600×600 |  | m2 | 94.68
93 | 011302001020 | 吊顶天棚 | 1.装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600以上 平面 2.胶合板 3.埃特板面层 4.成品腻子膏(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 5.墙漆底油二遍面油二遍 胶合板面 天棚面 |  | m2 | 22
94 | 011201001001 | 墙面一般抹灰（女儿墙） | 1.底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 |  | m2 | 159.44
95 | 010903002001 | 墙面涂膜防水（女儿墙） | 1.单组份聚氨酯涂膜防水 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2 立面涂刷聚氨酯 人工*1.25 |  | m2 | 159.44
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
96 | 011406001019 | 墙面抹灰面油漆（女儿墙） | 1.成品腻子膏(耐水型)N型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 2.墙漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 |  | m2 | 159.44
97 | 010902002001 | 屋面隔热防水 | 1.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 2.屋面单组分聚氨酯防水涂料 2mm厚 3.屋面改性沥青防水卷材 自粘、满铺 单层 4.干铺聚苯乙烯泡沫板屋面保温50mm 5.铺设无纺布 6.细石混凝土刚性防水 厚3.5cm 实际厚度(cm):4 合并制作子目 C30UEA补偿收缩混凝土 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:1 7.现浇构件圆钢 φ4内 8.水泥砂浆二次抹压防水 厚2.5cm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 |  | m2 | 358.69
新建工程合计
办公楼四层合计
办公楼五层
拆除工程
98 | 011608001012 | 铲除墙面腻子层 | 1.油漆涂料裱糊铲除 墙面抹灰面 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 |  | m2 | 50.34
99 | 011606003005 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.天棚饰面拆除 金属龙骨 其他装饰面 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 |  | m2 | 12.91
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
100 | 011604002002 | 立面抹灰层拆除（女儿墙） | 1.立面抹灰铲除 一般抹灰 砖、混凝土面 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 |  | m2 | 47.04
101 | 011605001010 | 拆除原有屋面隔热砖及水泥砂浆层 | 1.平面块料拆除 块料面层 水泥砂浆结合层 铲除找平层 人工费+200 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 |  | m2 | 54
拆除工程合计
新建工程
102 | 011605001011 | 楼地面清洗打蜡 | 1.单独酸洗打蜡 楼地面 2.石材地面精磨 |  | m2 | 12.91
103 | 011406001017 | 墙面抹灰面油漆 | 1.成品腻子膏(耐水型)N型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 2.墙漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 |  | m2 | 50.34
104 | 011302001022 | 吊顶天棚 | 1.装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600以上 平面 2.胶合板 3.埃特板面层 4.成品腻子膏(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 5.墙漆底油二遍面油二遍 胶合板面 天棚面 |  | m2 | 12.91
105 | 011201001002 | 墙面一般抹灰（女儿墙） | 1.底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 |  | m2 | 47.04
106 | 010903002002 | 墙面涂膜防水（女儿墙） | 1.单组份聚氨酯涂膜防水 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2 立面涂刷聚氨酯 人工*1.25 |  | m2 | 47.04
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
107 | 011406001018 | 墙面抹灰面油漆（女儿墙） | 1.成品腻子膏(耐水型)N型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 2.墙漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 |  | m2 | 47.04
108 | 010902002002 | 屋面隔热防水 | 1.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 2.屋面单组分聚氨酯防水涂料 2mm厚 3.屋面改性沥青防水卷材 自粘、满铺 单层 4.干铺聚苯乙烯泡沫板屋面保温50mm 5.铺设无纺布 6.细石混凝土刚性防水 厚3.5cm 实际厚度(cm):4 合并制作子目 C30UEA补偿收缩混凝土 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:1 7.现浇构件圆钢 φ4内 8.水泥砂浆二次抹压防水 厚2.5cm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 |  | m2 | 54
新建工程合计
办公楼五层合计
分部分项合计
措施项目
109 | 粤011701012001 | 活动脚手架 | 1.墙柱面活动脚手架 |  | m2 | 3101.29
110 | 粤011701012002 | 活动脚手架 | 1.天棚活动脚手架 |  | m2 | 1330.47
111 | 粤011701008001 | 综合钢脚手架 | 1.综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 20.5 2.装修用综合脚手架使用费 |  | m2 | 2628.04
112 | 粤011703002001 | 单独装饰装修工程垂直运输 | 1.多层建筑物 垂直运输高度 20m以内 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 17 页
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表-1【装饰工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 13 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率13%
2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为0.6%；省级文明工地为1.2%
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表-1【装饰工程】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 取费基数 |  | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表-1【装饰工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：装饰工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 59084.18 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表-1【安装工程】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：安装工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 通风
1.2 | 消防
1.3 | 电气、给排水
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 |  | 18235.34
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额 |  | 8303.65
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表-1【安装
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
通风
1 | 030702001001 | 镀锌钢板通风管道 | 1.镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)制作安装 长边长(mm) ≤320  |  | m2 | 246.45
2 | 030703011002 | 防雨百叶风口 400*250 | 1.风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 1800 |  | 个 | 5
3 | 031002001001 | 抗震支架 | 1.装配式成品管道支架 抗震支吊架 单套重量(kg以内) 10 |  | 套 | 35
通风合计
消防
4 | 030901002001 | 消火栓钢管DN100 | 1.水喷淋钢管安装 钢管(法兰连接) 公称直径(mm以内) 100 2.管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2 3.管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 |  | m | 78.4
5 | 030901002002 | 消火栓钢管DN65 | 1.消火栓钢管安装 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 65 2.管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2 3.管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 |  | m | 3.5
6 | 030901002003 | 消火栓钢管DN32 | 1.消火栓钢管安装 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 50 2.管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2 3.管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 |  | m | 8
7 | 031003010001 | 软接头(软管) | 1.螺纹式软接头安装 公称直径(mm以内) 32 |  | 个 | 4
8 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.室内消火栓安装(自救卷盘) 公称直径(mm以内) 单栓65 带灭火器的成套室内消火栓箱（柜）安装 人工*1.3,机械*1.3 |  | 套 | 7
9 | 030901010002 | 室内消火栓 | 1.试验用消火栓 公称直径(65mm以内) |  | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 030901013001 | 灭火器MF/ABC4 | 1.灭火器具安装 灭火器安装 放置式 |  | 具 | 12
11 | 031003001001 | 自动排气阀DN25 | 1.自动排气阀安装 公称直径(mm以内) 25 |  | 个 | 1
12 | 031003001002 | 自动排气阀DN15 | 1.自动排气阀安装 公称直径(mm以内) 15 |  | 个 | 1
13 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.压力表、真空表 盘装 |  | 台 | 1
14 | 031003003001 | 焊接法兰闸阀DN100 | 1.焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 100 |  | 个 | 3
15 | 031003003002 | 止回阀DN100 | 1.焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 100 |  | 个 | 1
16 | 031003001003 | 闸阀 DN32 | 1.螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 32 |  | 个 | 4
17 | 031003001004 | 止回阀 DN32 | 1.螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 32 |  | 个 | 2
18 | 030109001001 | 消火栓增压稳压泵 | 1.单级离心泵及离心式耐腐蚀泵安装 设备重量(t以内) 0.2 2.含配电箱及电源线管敷设 |  | 台 | 2
19 | 031006004001 | 隔膜式气压水罐 罐体直径：800mm | 1.气压罐 罐体直径(mm以内) 800 |  | 台 | 1
20 | 030601004001 | 流量开关DN100 | 1.流量开关 |  | 台 | 1
消防合计
电气、给排水
办公楼首层
21 | 粤R2-2-105 | 拆除大便器 | 1.拆除大便器 |  | 套 | 5
22 | 粤R2-1-305 | 拆除LED筒灯 | 1.拆除LED筒灯 |  | 套 | 20
23 | 粤R2-1-317 | 拆除LED灯盘600*600 | 1.拆除LED灯盘600*600 |  | 套 | 20
24 | 粤R2-1-316 | 拆除LED灯盘300*300 | 1.拆除LED灯盘300*300 |  | 套 | 6
25 | 粤R2-1-296 | 拆除吸顶灯 | 1.拆除吸顶灯 |  | 套 | 4
26 | 粤R2-1-346 | 风扇拆除 排气扇 | 1.风扇拆除 排气扇 |  | 台 | 12
27 | 粤R2-1-338 | 拆除照明开关 | 1.开关、按钮、插座 暗装 |  | 套 | 7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
28 | 粤R2-1-257 | 拆除电线管 | 1.刚性阻燃管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20 |  | m | 198.9
29 | 粤R2-1-273 | 拆除照明电线BV 2.5mm2 | 1.管内导线 导线截面(mm2以内) 6 |  | m单线 | 234.9
30 | 030412004003 | LED筒灯7W | 1.点光源艺术装饰灯具安装 吸顶式 示意图号:178 |  | 套 | 20
31 | 030412004001 | LED600*600LED灯盘36W | 1.LED方型扣板式天花灯安装 半周长(mm) >1000 |  | 套 | 20
32 | 030412004011 | LED300*300LED灯盘24W | 1.LED方型扣板式天花灯安装 半周长(mm) ≤1000 |  | 套 | 20
33 | 030412004002 | LED吸顶灯36W | 1.半圆球吸顶灯安装 灯罩直径(mm以内) 300 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9 |  | 套 | 4
34 | 030404033002 | 防倒流天花排气扇300*300（风量：120m3/h） | 1.风扇安装 天花式排气扇 |  | 台 | 12
35 | 031004007001 | 小便器 | 1.壁挂式小便器安装 感应开关 埋入式 |  | 组 | 2
36 | 030404034001 | 一位开关 | 1.照明开关安装 扳式暗开关(单控) 单联 |  | 个 | 1
37 | 030404034002 | 二位开关 | 1.照明开关安装 扳式暗开关(单控) 双联 |  | 个 | 1
38 | 030404034003 | 三位开关 | 1.照明开关安装 扳式暗开关(单控) 三联 |  | 个 | 3
39 | 030404034009 | 四位开关 | 1.照明开关安装 扳式暗开关(单控) 四联 |  | 个 | 2
40 | 030411004002 | BV2.5mm2电线 | 1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 |  | m | 1082.7
41 | 030411001002 | PC-20配管 | 1.刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 |  | m | 198.9
42 | 031004006001 | 大便器 | 1.蹲式大便器安装 瓷高水箱 |  | 组 | 5
办公楼首层合计
办公楼二层
43 | 粤R2-1-305 | 拆除LED筒灯 | 1.拆除LED筒灯 |  | 套 | 53
44 | 粤R2-2-106 | 拆除小便器 | 1.小便器 |  | 套 | 2
45 | 粤R2-2-105 | 拆除大便器 | 1.拆除大便器 |  | 套 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
46 | 粤R2-1-317 | 拆除LED灯盘600*600 | 1.拆除LED灯盘600*600 |  | 套 | 48
47 | 粤R2-1-316 | 拆除LED灯盘300*300 | 1.拆除LED灯盘300*300 |  | 套 | 5
48 | 粤R2-1-296 | 拆除吸顶灯 | 1.拆除吸顶灯 |  | 套 | 2
49 | 粤R2-1-346 | 风扇拆除 排气扇 | 1.风扇拆除 排气扇 |  | 台 | 24
50 | 粤R2-1-338 | 拆除照明开关 | 1.开关、按钮、插座 暗装 |  | 套 | 17
51 | 粤R2-1-257 | 拆除电线管 | 1.刚性阻燃管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20 |  | m | 277.55
52 | 粤R2-1-273 | 拆除照明电线BV 2.5mm2 | 1.管内导线 导线截面(mm2以内) 6 |  | m单线 | 862.65
53 | 030412004012 | LED筒灯7W | 1.点光源艺术装饰灯具安装 吸顶式 示意图号:178 |  | 套 | 53
54 | 030412004013 | LED600*600LED灯盘36W | 1.LED方型扣板式天花灯安装 半周长(mm) >1000 |  | 套 | 48
55 | 030412004014 | LED300*300LED灯盘24W | 1.LED方型扣板式天花灯安装 半周长(mm) ≤1000 |  | 套 | 5
56 | 030412004015 | LED吸顶灯36W | 1.半圆球吸顶灯安装 灯罩直径(mm以内) 300 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9 |  | 套 | 2
57 | 030404033004 | 防倒流天花排气扇300*300（风量：120m3/h） | 1.风扇安装 天花式排气扇 |  | 台 | 24
58 | 030404034011 | 二位开关 | 1.照明开关安装 扳式暗开关(单控) 双联 |  | 个 | 10
59 | 030404034012 | 三位开关 | 1.照明开关安装 扳式暗开关(单控) 三联 |  | 个 | 2
60 | 030404034013 | 四位开关 | 1.照明开关安装 扳式暗开关(单控) 四联 |  | 个 | 5
61 | 030411004005 | BV2.5mm2电线 | 1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 |  | m | 991.65
62 | 030411001003 | PC-20配管 | 1.刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 |  | m | 310.55
63 | 031004007002 | 小便器 | 1.壁挂式小便器安装 感应开关 埋入式 |  | 组 | 2
64 | 031004006002 | 大便器 | 1.蹲式大便器安装 瓷高水箱 |  | 组 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
办公楼二层合计
办公楼三层
65 | 粤R2-1-305 | 拆除LED筒灯 | 1.拆除LED筒灯 |  | 套 | 34
66 | 粤R2-2-106 | 拆除小便器 | 1.小便器 |  | 套 | 2
67 | 粤R2-2-105 | 拆除大便器 | 1.拆除大便器 |  | 套 | 4
68 | 粤R2-1-317 | 拆除LED灯盘600*600 | 1.拆除LED灯盘600*600 |  | 套 | 40
69 | 粤R2-1-316 | 拆除LED灯盘300*300 | 1.拆除LED灯盘300*300 |  | 套 | 5
70 | 粤R2-1-296 | 拆除吸顶灯 | 1.拆除吸顶灯 |  | 套 | 2
71 | 粤R2-1-346 | 风扇拆除 排气扇 | 1.风扇拆除 排气扇 |  | 台 | 19
72 | 粤R2-1-338 | 拆除照明开关 | 1.开关、按钮、插座 暗装 |  | 套 | 14
73 | 粤R2-1-257 | 拆除电线管 | 1.刚性阻燃管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20 |  | m | 226.6
74 | 粤R2-1-273 | 拆除照明电线BV 2.5mm2 | 1.管内导线 导线截面(mm2以内) 6 |  | m单线 | 739.8
75 | 030412004016 | LED筒灯7W | 1.点光源艺术装饰灯具安装 吸顶式 示意图号:178 |  | 套 | 34
76 | 030412004017 | LED600*600LED灯盘36W | 1.LED方型扣板式天花灯安装 半周长(mm) >1000 |  | 套 | 40
77 | 030412004018 | LED300*300LED灯盘24W | 1.LED方型扣板式天花灯安装 半周长(mm) ≤1000 |  | 套 | 5
78 | 030412004019 | LED吸顶灯36W | 1.半圆球吸顶灯安装 灯罩直径(mm以内) 300 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9 |  | 套 | 2
79 | 030404033005 | 防倒流天花排气扇300*300（风量：120m3/h） | 1.风扇安装 天花式排气扇 |  | 台 | 19
80 | 030404034015 | 二位开关 | 1.照明开关安装 扳式暗开关(单控) 双联 |  | 个 | 7
81 | 030404034016 | 三位开关 | 1.照明开关安装 扳式暗开关(单控) 三联 |  | 个 | 4
82 | 030404034017 | 四位开关 | 1.照明开关安装 扳式暗开关(单控) 四联 |  | 个 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
83 | 030411004008 | BV2.5mm2电线 | 1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 |  | m | 739.8
84 | 030411001004 | PC-20配管 | 1.刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 |  | m | 226.6
85 | 031004007003 | 小便器 | 1.壁挂式小便器安装 感应开关 埋入式 |  | 组 | 2
86 | 031004006003 | 大便器 | 1.蹲式大便器安装 瓷高水箱 |  | 组 | 4
办公楼三层合计
办公楼四层
87 | 粤R2-1-305 | 拆除LED筒灯 | 1.拆除LED筒灯 |  | 套 | 7
88 | 粤R2-1-317 | 拆除LED灯盘600*600 | 1.拆除LED灯盘600*600 |  | 套 | 9
89 | 粤R2-1-296 | 拆除吸顶灯 | 1.拆除吸顶灯 |  | 套 | 1
90 | 粤R2-1-346 | 风扇拆除 排气扇 | 1.风扇拆除 排气扇 |  | 台 | 2
91 | 粤R2-1-338 | 拆除照明开关 | 1.开关、按钮、插座 暗装 |  | 套 | 2
92 | 粤R2-1-257 | 拆除电线管 | 1.刚性阻燃管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20 |  | m | 256.38
93 | 粤R2-1-273 | 拆除照明电线BV 2.5mm2 | 1.管内导线 导线截面(mm2以内) 6 |  | m单线 | 80.46
94 | 030412004020 | LED筒灯7W | 1.点光源艺术装饰灯具安装 吸顶式 示意图号:178 |  | 套 | 7
95 | 030412004021 | LED600*600LED灯盘36W | 1.LED方型扣板式天花灯安装 半周长(mm) >1000 |  | 套 | 9
96 | 030412004023 | LED吸顶灯36W | 1.半圆球吸顶灯安装 灯罩直径(mm以内) 300 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9 |  | 套 | 1
97 | 030404033006 | 防倒流天花排气扇300*300（风量：120m3/h） | 1.风扇安装 天花式排气扇 |  | 台 | 2
98 | 030404034021 | 一位开关 | 1.照明开关安装 扳式暗开关(单控) 单联 |  | 个 | 1
99 | 030404034020 | 四位开关 | 1.照明开关安装 扳式暗开关(单控) 四联 |  | 个 | 1
100 | 030411004009 | BV2.5mm2电线 | 1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 |  | m | 256.38
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
101 | 030411001005 | PC-20配管 | 1.刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 |  | m | 80.46
办公楼四层合计
办公楼五层
102 | 粤R2-1-305 | 拆除LED筒灯 | 1.拆除LED筒灯 |  | 套 | 7
103 | 粤R2-1-296 | 拆除吸顶灯 | 1.拆除吸顶灯 |  | 套 | 1
104 | 粤R2-1-338 | 拆除照明开关 | 1.开关、按钮、插座 暗装 |  | 套 | 1
105 | 粤R2-1-257 | 拆除电线管 | 1.刚性阻燃管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20 |  | m | 10
106 | 粤R2-1-273 | 拆除照明电线BV 2.5mm2 | 1.管内导线 导线截面(mm2以内) 6 |  | m单线 | 30
107 | 030412004024 | LED筒灯7W | 1.点光源艺术装饰灯具安装 吸顶式 示意图号:178 |  | 套 | 7
108 | 030412004026 | LED吸顶灯36W | 1.半圆球吸顶灯安装 灯罩直径(mm以内) 300 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9 |  | 套 | 1
109 | 030404034022 | 一位开关 | 1.照明开关安装 扳式暗开关(单控) 单联 |  | 个 | 1
110 | 030411004010 | BV2.5mm2电线 | 1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 |  | m | 30
111 | 030411001006 | PC-20配管 | 1.刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 |  | m | 10
办公楼五层合计
电气、给排水合计
分部分项合计
措施项目
112 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
113 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 | 1.脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程，除10章) 2.脚手架搭拆费(消防工程) 3.脚手架搭拆费(刷油、防腐蚀、绝热工程) 4.脚手架搭拆费(单独承担埋地管道工程除外)(给排水、采暖、燃气工程) 5.脚手架搭拆费(自动化控制仪表安装工程) 6.脚手架搭拆费(通风空调工程) 7.脚手架搭拆费(单独承担埋地管道工程除外)(工业管道工程) |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表-1【安装工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表-1【安装工程】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 取费基数 |  | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表-1【安装工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 8303.65 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表-1【装饰工程】_1
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：装饰工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 外立面
1.2 | 楼梯
1.3 | 首层
1.4 | 二层
1.5 | 三层
1.6 | 四层
1.7 | 五层
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 |  | 85419.3
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额 |  | 34817.13
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表-1【装饰_1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
外立面
1 | 011605001012 | 清洗大门及窗户 | 1.清洗大门及窗户 |  | m2 | 234.75
2 | 011605002006 | 立面块料拆除 | 1.立面块料拆除 石板材 镶贴 铲除找平层 人工费+200 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 |  | m2 | 80.16
3 | 011604002003 | 立面抹灰层拆除 | 1.立面抹灰铲除 一般抹灰 砖、混凝土面 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 |  | m2 | 814.39
4 | 011608001013 | 铲除油漆面 | 1.油漆涂料裱糊铲除 墙面抹灰面 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 |  | m2 | 545.03
5 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1.墙面 聚合物水泥砂浆 20mm 墙面设计钉(挂)网者，钉(挂)网部分的墙面 人工*1.2 2.墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网 |  | m2 | 1439.58
6 | 010903002003 | 墙面涂膜防水 | 1.单组份聚氨酯涂膜防水 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2 立面涂刷聚氨酯 人工*1.25 |  | m2 | 1439.58
7 | 011406001020 | 抹灰面油漆 | 1.成品腻子膏(耐水型)N型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 2.墙漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 3.抹灰面乳胶漆 墙柱面 面漆一遍 换为【氟硅树脂罩面剂】 |  | m2 | 1359.69
8 | 011204001001 | 200*300*20石材墙面 | 1.镶贴石材(水泥砂浆) 墙面 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 |  | m2 | 80.16
外立面合计
楼梯
9 | 011605001005 | 石材地面清洗 | 1.单独酸洗打蜡 楼梯台阶 |  | m2 | 57.66
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 011609001001 | 楼梯铁艺护栏拆除 | 1.栏杆、栏板拆除 金属 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 |  | m | 23.95
11 | 011503001001 | 楼梯不锈钢护栏 | 1.不锈钢栏杆制安 直型 2.不锈钢扶手 φ60 直型 |  | m | 23.95
12 | 011608001008 | 铲除墙面腻子层 | 1.油漆涂料裱糊铲除 墙面抹灰面 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 |  | m2 | 183.46
13 | 011406001012 | 墙面抹灰面油漆 | 1.成品腻子膏(耐水型)N型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 2.墙漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 |  | m2 | 183.46
14 | 011608001007 | 铲除天花腻子油漆 | 1.油漆涂料裱糊铲除 墙面抹灰面 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 |  | m2 | 57.66
15 | 011406001011 | 天花抹灰面油漆 | 1.成品腻子膏(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 2.墙漆底油二遍面油二遍 抹灰面 天棚面 |  | m2 | 57.66
楼梯合计
首层
拆除工程
16 | 011610001009 | 木门窗拆除M1(900*2100) | 1.门窗拆除(整樘) 木质 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 |  | m2 | 3.78
17 | 011610001004 | 木门窗拆除M2(1500*2100) | 1.门窗拆除(整樘) 木质 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 |  | m2 | 9.45
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 011610002008 | 金属门窗拆除M3(800*2100) | 1.门窗拆除(整樘) 金属 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 |  | m2 | 6.72
19 | 011605002005 | 立面块料拆除 | 1.立面块料拆除 面砖 水泥砂浆或沥青结合层 铲除找平层 人工费+200 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 |  | m2 | 71.81
20 | 011608001006 | 铲除墙面腻子层 | 1.油漆涂料裱糊铲除 墙面抹灰面 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 |  | m2 | 386.02
21 | 011608001005 | 铲除天花腻子层 | 1.油漆涂料裱糊铲除 墙面抹灰面 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 |  | m2 | 150.77
22 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.天棚饰面拆除 金属龙骨 其他装饰面 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 |  | m2 | 62.45
拆除工程合计
新建工程
23 | 010801001003 | 平开门M1(900*2100) | 1.平开门M1(900*2100) |  | m2 | 3.78
24 | 010801001007 | 平开门M2(1500*2100) | 1.平开门M2(1500*2100) |  | m2 | 9.45
25 | 010802001007 | 塑钢门M3(800*2100) | 1.塑钢门 平开 |  | m2 | 6.72
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
26 | 011204003010 | 卫生间块料墙面 | 1.底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 2.单组份聚氨酯涂膜防水 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2 立面涂刷聚氨酯 人工*1.25 3.墙面镶贴面砖密缝 1:2水泥砂浆 块料周长1300外 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:1 |  | m2 | 71.81
27 | 011505001001 | 成品洗漱台柜 | 1.成品洗漱台柜 |  | m2 | 1.8
28 | 011406001010 | 墙面抹灰面油漆 | 1.成品腻子膏(耐水型)N型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 2.墙漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 |  | m2 | 386.02
29 | 011605001013 | 清洗地面砖 | 1.单独酸洗打蜡 楼地面 2.石材地面精磨 |  | m2 | 183.31
30 | 011406001013 | 天花抹灰面油漆 | 1.成品腻子膏(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 2.墙漆底油二遍面油二遍 抹灰面 天棚面 |  | m2 | 150.77
31 | 011302001007 | 吊顶天棚300*300铝扣板 | 1.装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 300×300 平面 2.方型铝扣板面层 300×300 |  | m2 | 9.13
32 | 011302001006 | 吊顶天棚600*600铝扣板 | 1.装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面 2.方型铝扣板面层 600×600 |  | m2 | 32.56
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
33 | 011302001008 | 吊顶天棚 | 1.装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600以上 平面 2.胶合板 3.埃特板面层 4.成品腻子膏(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 5.墙漆底油二遍面油二遍 胶合板面 天棚面 |  | m2 | 20.76
新建工程合计
首层合计
二层
拆除工程
34 | 011610001010 | 木门窗拆除M1(900*2100) | 1.门窗拆除(整樘) 木质 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 |  | m2 | 5.67
35 | 011610001011 | 木门窗拆除M2(1500*2100) | 1.门窗拆除(整樘) 木质 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 |  | m2 | 3.15
36 | 011610002009 | 金属门窗拆除M3(800*2100) | 1.门窗拆除(整樘) 金属 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 |  | m2 | 5.04
37 | 011605002007 | 立面块料拆除 | 1.立面块料拆除 面砖 水泥砂浆或沥青结合层 铲除找平层 人工费+200 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 |  | m2 | 60.82
38 | 011608001014 | 铲除墙面腻子层 | 1.油漆涂料裱糊铲除 墙面抹灰面 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 |  | m2 | 365.3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
39 | 011608001015 | 铲除天花腻子层 | 1.油漆涂料裱糊铲除 墙面抹灰面 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 |  | m2 | 14.15
40 | 011606003006 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.天棚饰面拆除 金属龙骨 其他装饰面 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 |  | m2 | 214.96
拆除工程合计
新建工程
41 | 010801001008 | 平开门M1(900*2100) | 1.平开门M1(900*2100) |  | m2 | 5.67
42 | 010801001009 | 平开门M2(1500*2100) | 1.平开门M2(1500*2100) |  | m2 | 3.15
43 | 010802001008 | 塑钢门M3(800*2100) | 1.塑钢门 平开 |  | m2 | 5.04
44 | 011204003011 | 卫生间块料墙面 | 1.底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 2.单组份聚氨酯涂膜防水 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2 立面涂刷聚氨酯 人工*1.25 3.墙面镶贴面砖密缝 1:2水泥砂浆 块料周长1300外 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:1 |  | m2 | 60.82
45 | 011406001021 | 墙面抹灰面油漆 | 1.成品腻子膏(耐水型)N型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 2.墙漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 |  | m2 | 366.46
46 | 011605001014 | 清洗地面砖 | 1.单独酸洗打蜡 楼地面 2.石材地面精磨 |  | m2 | 227.94
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
47 | 011406001022 | 天花抹灰面油漆 | 1.成品腻子膏(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 2.墙漆底油二遍面油二遍 抹灰面 天棚面 |  | m2 | 14.15
48 | 011302001023 | 吊顶天棚300*300铝扣板 | 1.装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 300×300 平面 2.方型铝扣板面层 300×300 |  | m2 | 12.58
49 | 011302001024 | 吊顶天棚600*600铝扣板 | 1.装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面 2.方型铝扣板面层 600×600 |  | m2 | 130.5
50 | 011302001025 | 吊顶天棚 | 1.装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600以上 平面 2.胶合板 3.埃特板面层 4.成品腻子膏(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 5.墙漆底油二遍面油二遍 胶合板面 天棚面 |  | m2 | 71.88
新建工程合计
二层合计
三层
拆除工程
51 | 011610001012 | 木门窗拆除M1(900*2100) | 1.门窗拆除(整樘) 木质 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 |  | m2 | 11.34
52 | 011610002010 | 金属门窗拆除M3(800*2100) | 1.门窗拆除(整樘) 金属 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 |  | m2 | 10.08
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
53 | 011605002008 | 立面块料拆除 | 1.立面块料拆除 面砖 水泥砂浆或沥青结合层 铲除找平层 人工费+200 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 |  | m2 | 121.64
54 | 011608001016 | 铲除墙面腻子层 | 1.油漆涂料裱糊铲除 墙面抹灰面 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 |  | m2 | 504.94
55 | 011608001017 | 铲除天花腻子层 | 1.油漆涂料裱糊铲除 墙面抹灰面 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 |  | m2 | 58.59
56 | 011606003007 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.天棚饰面拆除 金属龙骨 其他装饰面 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 |  | m2 | 168.92
拆除工程合计
新建工程
57 | 010801001010 | 普通木门M1(900*2100) | 1.普通木门M1(900*2100) |  | m2 | 11.34
58 | 010802001009 | 塑钢门M3(800*2100) | 1.塑钢门 平开 |  | m2 | 10.08
59 | 011204003012 | 卫生间块料墙面 | 1.底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 2.单组份聚氨酯涂膜防水 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2 立面涂刷聚氨酯 人工*1.25 3.墙面镶贴面砖密缝 1:2水泥砂浆 块料周长1300外 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:1 |  | m2 | 121.64
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
60 | 011406001023 | 墙面抹灰面油漆 | 1.成品腻子膏(耐水型)N型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 2.墙漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 |  | m2 | 366.93
61 | 011605001015 | 清洗地面砖 | 1.单独酸洗打蜡 楼地面 2.石材地面精磨 |  | m2 | 225.17
62 | 011406001024 | 天花抹灰面油漆 | 1.成品腻子膏(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 2.墙漆底油二遍面油二遍 抹灰面 天棚面 |  | m2 | 58.59
63 | 011302001026 | 吊顶天棚300*300铝扣板 | 1.装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 300×300 平面 2.方型铝扣板面层 300×300 |  | m2 | 25.16
64 | 011302001028 | 吊顶天棚 | 1.装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600以上 平面 2.胶合板 3.埃特板面层 4.成品腻子膏(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 5.墙漆底油二遍面油二遍 胶合板面 天棚面 |  | m2 | 143.76
新建工程合计
三层合计
四层
拆除工程
65 | 011607002001 | 拆除原有屋面水泥砂浆防水层30mm厚 | 1.屋面拆除 防水层拆除 水泥砂浆 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 |  | m2 | 243.75
66 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除（女儿墙） | 1.立面抹灰铲除 一般抹灰 砖、混凝土面 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 |  | m2 | 119.39
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
拆除工程合计
新建工程
67 | 011201001001 | 墙面一般抹灰（女儿墙） | 1.底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 |  | m2 | 119.39
68 | 010903002001 | 墙面涂膜防水（女儿墙） | 1.单组份聚氨酯涂膜防水 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2 立面涂刷聚氨酯 人工*1.25 |  | m2 | 119.39
69 | 011406001019 | 墙面抹灰面油漆（女儿墙） | 1.成品腻子膏(耐水型)N型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 2.墙漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 |  | m2 | 119.39
70 | 010902002001 | 屋面隔热防水 | 1.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 2.屋面单组分聚氨酯防水涂料 2mm厚 3.屋面改性沥青防水卷材 自粘、满铺 单层 4.干铺聚苯乙烯泡沫板屋面保温50mm 5.铺设无纺布 6.细石混凝土刚性防水 厚3.5cm 实际厚度(cm):4 合并制作子目 C30UEA补偿收缩混凝土 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:1 7.现浇构件圆钢 φ4内 8.水泥砂浆二次抹压防水 厚2.5cm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 |  | m2 | 243.75
新建工程合计
四层合计
五层
拆除工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
71 | 011607002002 | 拆除原有屋面水泥砂浆防水层30mm厚 | 1.屋面拆除 防水层拆除 水泥砂浆 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 |  | m2 | 19.39
拆除工程合计
新建工程
72 | 010902002002 | 屋面隔热防水 | 1.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 2.屋面单组分聚氨酯防水涂料 2mm厚 3.屋面改性沥青防水卷材 自粘、满铺 单层 4.干铺聚苯乙烯泡沫板屋面保温50mm 5.铺设无纺布 6.细石混凝土刚性防水 厚3.5cm 实际厚度(cm):4 合并制作子目 C30UEA补偿收缩混凝土 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:1 7.现浇构件圆钢 φ4内 8.水泥砂浆二次抹压防水 厚2.5cm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 |  | m2 | 19.39
新建工程合计
五层合计
分部分项合计
措施项目
73 | 粤011701012001 | 活动脚手架 | 1.墙柱面活动脚手架 |  | m2 | 1693.99
74 | 粤011701012002 | 活动脚手架 | 1.天棚活动脚手架 |  | m2 | 726.94
75 | 粤011701008001 | 综合钢脚手架 | 1.综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 20.5 2.装修用综合脚手架使用费 |  | m2 | 1306.43
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
76 | 粤011703002001 | 单独装饰装修工程垂直运输 | 1.多层建筑物 垂直运输高度 20m以内 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表-1【装饰工程】_1
总价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 13 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率13%
2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为0.6%；省级文明工地为1.2%
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表-1【装饰工程】_1
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 取费基数 |  | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表-1【装饰工程】_1
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：装饰工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 34817.13 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表-1【安装工程】_1
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：安装工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 消防
1.2 | 电气、给排水
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 |  | 5783.98
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额 |  | 4226.42
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表-1【安装_1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
消防
1 | 031001006001 | PVC给水管DN32 | 1.给排水管道 室内塑料给水管(粘接) 公称外径(mm以内) 32 2.管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 32 |  | m | 20
2 | 030901002001 | 消火栓钢管DN100 | 1.水喷淋钢管安装 钢管(法兰连接) 公称直径(mm以内) 100 2.管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2 3.管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 |  | m | 78.26
3 | 030901002002 | 消火栓钢管DN65 | 1.消火栓钢管安装 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 65 2.管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2 3.管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 |  | m | 4
4 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.室内消火栓安装(自救卷盘) 公称直径(mm以内) 单栓65 带灭火器的成套室内消火栓箱（柜）安装 人工*1.3,机械*1.3 |  | 套 | 8
5 | 030901010002 | 室内消火栓 | 1.试验用消火栓 公称直径(65mm以内) |  | 套 | 1
6 | 031003001001 | 自动排气阀DN25 | 1.自动排气阀安装 公称直径(mm以内) 25 |  | 个 | 1
7 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.压力表、真空表 盘装 |  | 台 | 1
8 | 031003003001 | 焊接法兰闸阀DN100 | 1.焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 100 |  | 个 | 4
9 | 031003001003 | 闸阀 DN32 | 1.螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 32 |  | 个 | 4
10 | 031003010001 | 软接头(软管) | 1.螺纹式软接头安装 公称直径(mm以内) 32 |  | 个 | 4
11 | 031003003002 | 止回阀 DN100 | 1.焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 100 |  | 个 | 1
12 | 031003001002 | 止回阀 DN32 | 1.螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 32 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 030901002003 | 消火栓钢管DN32 | 1.消火栓钢管安装 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 50 2.管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2 3.管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 |  | m | 8
14 | 031006015001 | 水箱 | 1.整体水箱安装 水箱总容量(m3以内) 25； 2.包含液位器等配套安装 |  | 台 | 1
15 | 031006004001 | 隔膜式气压水罐 罐体直径：800mm | 1.气压罐 罐体直径(mm以内) 800 |  | 台 | 1
16 | 030109001001 | 消火栓增压稳压泵 | 1.单级离心泵及离心式耐腐蚀泵安装 设备重量(t以内) 0.2 2.含配电箱及电源线管敷设 |  | 台 | 2
17 | 030601004001 | 流量开关DN100 | 1.流量开关 |  | 台 | 1
消防合计
电气、给排水
附属楼首层
18 | 粤R2-1-317 | 拆除LED灯盘600*600 | 1.拆除LED灯盘600*600 |  | 套 | 6
19 | 粤R2-1-316 | 拆除LED灯盘300*300 | 1.拆除LED灯盘300*300 |  | 套 | 2
20 | 粤R2-1-296 | 拆除吸顶灯 | 1.拆除吸顶灯 |  | 套 | 4
21 | 粤R2-1-346 | 风扇拆除 排气扇 | 1.风扇拆除 排气扇 |  | 台 | 2
22 | 粤R2-1-338 | 拆除照明开关 | 1.开关、按钮、插座 暗装 |  | 套 | 5
23 | 粤R2-1-257 | 拆除电线管 | 1.刚性阻燃管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20 |  | m | 57.5
24 | 粤R2-1-273 | 拆除照明电线BV 2.5mm2 | 1.管内导线 导线截面(mm2以内) 6 |  | m单线 | 210
25 | 030412004001 | LED600*600LED灯盘36W | 1.LED方型扣板式天花灯安装 半周长(mm) >1000 |  | 套 | 6
26 | 030412004011 | LED300*300LED灯盘24W | 1.LED方型扣板式天花灯安装 半周长(mm) ≤1000 |  | 套 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
27 | 030412004002 | LED吸顶灯36W | 1.半圆球吸顶灯安装 灯罩直径(mm以内) 300 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9 |  | 套 | 4
28 | 030404033002 | 防倒流天花排气扇300*300（风量：120m3/h） | 1.风扇安装 天花式排气扇 |  | 台 | 3
29 | 030404034001 | 一位开关 | 1.照明开关安装 扳式暗开关(单控) 单联 |  | 个 | 1
30 | 030404034002 | 二位开关 | 1.照明开关安装 扳式暗开关(单控) 双联 |  | 个 | 2
31 | 030411004002 | BV2.5mm2电线 | 1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 |  | m | 210
32 | 030411001002 | PC-20配管 | 1.刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 |  | m | 57.5
33 | 031004007001 | 小便器 | 1.壁挂式小便器安装 感应开关 埋入式 |  | 组 | 1
附属楼首层合计
附属楼二层
34 | 粤R2-1-317 | 拆除LED灯盘600*600 | 1.拆除LED灯盘600*600 |  | 套 | 19
35 | 粤R2-1-316 | 拆除LED灯盘300*300 | 1.拆除LED灯盘300*300 |  | 套 | 3
36 | 粤R2-1-296 | 拆除吸顶灯 | 1.拆除吸顶灯 |  | 套 | 6
37 | 粤R2-1-346 | 风扇拆除 排气扇 | 1.风扇拆除 排气扇 |  | 台 | 3
38 | 粤R2-1-338 | 拆除照明开关 | 1.开关、按钮、插座 暗装 |  | 套 | 7
39 | 粤R2-1-257 | 拆除电线管 | 1.刚性阻燃管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20 |  | m | 99.5
40 | 粤R2-1-273 | 拆除照明电线BV 2.5mm2 | 1.管内导线 导线截面(mm2以内) 6 |  | m单线 | 340.5
41 | 030412004013 | LED600*600LED灯盘36W | 1.LED方型扣板式天花灯安装 半周长(mm) >1000 |  | 套 | 19
42 | 030412004014 | LED300*300LED灯盘24W | 1.LED方型扣板式天花灯安装 半周长(mm) ≤1000 |  | 套 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
43 | 030412004015 | LED吸顶灯36W | 1.半圆球吸顶灯安装 灯罩直径(mm以内) 300 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9 |  | 套 | 6
44 | 030404033004 | 防倒流天花排气扇300*300（风量：120m3/h） | 1.风扇安装 天花式排气扇 |  | 台 | 3
45 | 030404034023 | 一位开关 | 1.照明开关安装 扳式暗开关(单控) 单联 |  | 个 | 3
46 | 030404034011 | 二位开关 | 1.照明开关安装 扳式暗开关(单控) 双联 |  | 个 | 4
47 | 030404034013 | 四位开关 | 1.照明开关安装 扳式暗开关(单控) 四联 |  | 个 | 1
48 | 030411004005 | BV2.5mm2电线 | 1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 |  | m | 340.5
49 | 030411001003 | PC-20配管 | 1.刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 |  | m | 99.5
附属楼二层合计
附属楼三层
50 | 粤R2-1-316 | 拆除LED灯盘300*300 | 1.拆除LED灯盘300*300 |  | 套 | 6
51 | 粤R2-1-296 | 拆除吸顶灯 | 1.拆除吸顶灯 |  | 套 | 12
52 | 粤R2-1-346 | 风扇拆除 排气扇 | 1.风扇拆除 排气扇 |  | 台 | 6
53 | 粤R2-1-338 | 拆除照明开关 | 1.开关、按钮、插座 暗装 |  | 套 | 13
54 | 粤R2-1-257 | 拆除电线管 | 1.刚性阻燃管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20 |  | m | 74
55 | 粤R2-1-273 | 拆除照明电线BV 2.5mm2 | 1.管内导线 导线截面(mm2以内) 6 |  | m单线 | 315
56 | 030412004018 | LED300*300LED灯盘24W | 1.LED方型扣板式天花灯安装 半周长(mm) ≤1000 |  | 套 | 6
57 | 030412004019 | LED吸顶灯36W | 1.半圆球吸顶灯安装 灯罩直径(mm以内) 300 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9 |  | 套 | 12
58 | 030404033005 | 防倒流天花排气扇300*300（风量：120m3/h） | 1.风扇安装 天花式排气扇 |  | 台 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
59 | 030404034024 | 一位开关 | 1.照明开关安装 扳式暗开关(单控) 单联 |  | 个 | 7
60 | 030404034015 | 二位开关 | 1.照明开关安装 扳式暗开关(单控) 双联 |  | 个 | 8
61 | 030411004008 | BV2.5mm2电线 | 1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 |  | m | 315
62 | 030411001004 | PC-20配管 | 1.刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 |  | m | 74
附属楼三层合计
电气、给排水合计
分部分项合计
措施项目
63 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
64 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 | 1.脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程，除10章) 2.脚手架搭拆费(消防工程) 3.脚手架搭拆费(单独承担埋地管道工程除外)(给排水、采暖、燃气工程) 4.脚手架搭拆费(刷油、防腐蚀、绝热工程) 5.脚手架搭拆费(自动化控制仪表安装工程) |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表-1【安装工程】_1
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表-1【安装工程】_1
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 取费基数 |  | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表-1【安装工程】_1
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 4226.42 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12